Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

_______________________________________________________________________________

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация.

Муниципальный контракт № 17

Экземпляр № 1

ПРОЕКТ

СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЖИЗДРИНСКИЙ РАЙОН»

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

Том второй

КАЛУГА

2014

Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

_______________________________________________________________________________

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация.

Муниципальный контракт № 17

Экземпляр № 1

ПРОЕКТ

СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЖИЗДРИНСКИЙ РАЙОН»

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

Том второй

Председатель кооператива	К.Г. Чистов

Начальник отдела	С.Г. Чистова

КАЛУГА

2014

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического участка                                           Чистова С.Г.

начальник архитектурно-планировочного отдела                                    Клинкова Е.М.

инженер-землеустроитель                                                                           Полякова Е.С.

горный инженер-геолог                                                                               Есипов В.П.

инженер-эколог                                                                                            Евстафеева М.А.

главный геолог                                                                                             Соломников И.Д.

ведущий инженер-программист                                                                 Канарейкин Д.Е.

ведущий инженер-программист                                                                 Дегтярев Д.Н.

ведущий специалист отдела экономического

развития администрации, архитектор                                                        Зуева Т.Н.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Положения территориального планирования муниципального района	4

I. Цели и задачи территориального планирования	4

II. Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.	6

II. 1. Экономическая база	6

II. 1. 1. Промышленное производство	7

II. 1. 2. Развитие промышленных предприятий местного значения, на основе минерально-сырьевых ресурсов (на расчетный срок)	10

II. 1. 3. Сельское хозяйство (на первую очередь)	13

II. 2. Рекреационно-туристическая деятельность. Рекреационно-туристская система Жиздринского района (на первую очередь)	16

II. 3. Демографическая характеристика и мероприятия по развитию системы расселения	19

II. 4. Мероприятия по градостроительному развитию территорий жилой застройки	38

II. 5. Основные направления развития системы культурно-бытового обслуживания	44

II. 6. Инженерная инфраструктура (на первую очередь)	55

II. 7. Транспортная инфраструктура (на первую очередь)	76

II. 8. Функционально-планировочная организация территории (на расчетный срок)	78

II. 9. Санитарная очистка территории	88

II. 10. Инженерная подготовка и защита территории	88

II. 11. Мероприятия по охране окружающей среды	90

II. 11. 1. Охрана водных ресурсов	93

II. 11. 2. Охрана почв	95

II. 11. 3. Охрана и защита леса	96

Список используемой литературы	98

# Положения территориального планирования муниципального района

## I. Цели и задачи территориального планирования

Схема территориального планирования Жиздринского района разработана, как проект официальной градостроительной политики органов управления территорией, определяющий стратегию и тактику её долгосрочного градостроительного развития до 2028 года.

Схема территориального планирования – это, прежде всего, инструмент управления территорией, где, все пространственно-территориальные факторы представлены в системной взаимосвязи с её перспективами развития.

Реализация планировочных и функциональных проектных предложений формирует территориально-хозяйственную организацию, обеспечивающую оптимальные условия для развития всех видов деятельности и развитие системы расселения, при определении типологии населенных пунктов по роли в системе социального обслуживания, хозяйственно-отраслевой специализации, административном управлении, рекреационно-туристической системе, в соответствии с современными стандартами качества жизни.

Работа основывается на общих принципах, основных требованиях и генеральных направлениях государственной Концепции перехода РФ к модели устойчивого развития.

«Устойчивое развитие» – это модель движения вперед, при котором достигается удовлетворение потребностей нынешнего поколения без лишения возможности будущих поколений».

(Материалы Конференции ООН по охране окружающей среды и устойчивому развитию, 1992)

В проекте проведен анализ ресурсного потенциала территории Жиздринского района во всех его аспектах (экономическом, природно-экологическом, территориальном, историко-культурном, поселенческом, транспортно-коммуникационном), проведена комплексная оценка территории, сформулированы функциональные приоритеты развития территории.

Цели и задачи территориального планирования ориентированы на максимально эффективное использование всех ресурсов, с целью повышения ВРП (внутреннего регионального продукта), повышения качества жизни, уровня предоставляемых населению социальных благ.

Задачи территориального планирования имеют целеполагающий характер, выражающийся в экономической, социальной, средовой и природопользовательной составляющей:

- Обеспечение условий для устойчивого экономического развития района достигается решением следующих задач:

- формирование территориально-хозяйственной организации района, обеспечивающей оптимальные условия для развития всех видов хозяйственной деятельности, основных элементов экономической базы района;

- осуществление сбалансированного разграничения земель по формам собственности;

- развитие системы расселения в соответствии с уровнем предполагаемой численности населения определенной на расчетный срок, при формировании промышленных и хозяйственных центров и подцентров;

- улучшением использования трудовых, земельных, водных и других ресурсов.

- Формирование благоприятных условий жизнедеятельности населения, для развития человеческого потенциала, при обеспечении конституционных социальных прав и гарантий с использованием социальных стандартов и норм. Это является необходимым условием инновационного роста экономики, прекращения депопуляции населения и стимулирования его расширенного воспроизводства.

Стратегическая цель формирования среды обитания связана с решением задач:

- обеспечение условий для улучшения жилищных условий в рамках реализации национального проекта «Доступное жилье»;

- формирование системы культурно-бытового обслуживания посредством развития системы расселения при формировании социальных центров и подцентров;

- рациональная организация транспортной и инженерной инфраструктур;

- охрана и улучшение окружающей среды, в том числе градостроительными средствами (снижением загрязнения воздуха, воды и почвы, шумового, электромагнитного и радиационного «загрязнения»);

- сохранение и регенерация памятников архитектуры и ценных природных образований, использование их потенциала при формировании рекреационно-туристической системы района;

3. Обеспечение условий рационального природопользования достигается посредством решения задач:

- комплексное использование земельных, водных, лесных и минерально-сырьевых ресурсов.

- социально-экономическое развитие района в соответствии с характером природно-климатических условий, планировочных ограничений и минерально-сырьевых ресурсов.

Схема территориального планирования территории Жиздринского района - это:

- цели муниципальной политики в области градостроительства, с учетом социально-экономических, природно-климатических условий и прочих условий;

- гипотеза развития экономики, оценка ресурсного потенциала и проектные мероприятия по развитию экономической базы района;

- функциональное зонирование и планировочная организация территории, градостроительное районирование, вопросы расселения;

- формулировка функциональных приоритетов развития территории, которые будут способствовать сглаживанию территориальной неравномерности в уровне социального и экономического развития муниципальных образований за счет перераспределения деловой, градостроительной и человеческой активности;

- выявление «точек роста» - опорных территорий роста экономики и качества жизни населения (территорий активизации хозяйственной, градостроительной деятельности и рекреационно-туристической деятельности - зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения), то есть создание на этих территориях современных стандартов организации жилой, производственной, рекреационной среды;

- развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры;

- обязательный комплекс мероприятий по защите территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по улучшению экологической ситуации и сохранению историко-культурного и природного наследия.

Схема территориального планирования Жиздринского района разработана на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь) - 2018 г.

II этап (расчетный срок) - 2028 г.

## II. Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

### II. 1. Экономическая база

В целом социально-экономическое развитие района носит стабильный характер и имеет все предпосылки к дальнейшему росту.

Важными предпосылками для дальнейшего развития района являются:

- Выгодное экономико-географическое положение;

- Сравнительно высокий уровень развития транспортной сети;

- Имеющийся комплекс благоприятных условий для развития сельскохозяйственного производства, в частности садоводства;

- Наличие значительных природно-минеральных ресурсов;

- Наличие рекреационных ресурсов.

Основными элементами экономической базы района на расчетный срок останутся промышленное производство и сельское хозяйство, уровень развития, которых во многом определяет уровень жизни сельского населения. Предполагается активное развитие рекреационно-туристической деятельности на основе имеющихся рекреационно-туристических ресурсов.

В условиях рыночной экономики перспективы развития экономической и социальной сфер все больше зависят от малого и среднего бизнеса, который формирует оптимальную структуру рынка и является надежной налогооблагаемой базой. Этот сектор экономики в перспективе будет являться реальным источником создания новых рабочих мест. Эти предприятия генерируют эффективные инвестиционные проекты, чутко реагируют на изменение рыночной конъюнктуры, занимают недоступные крупным предприятиям «ниши».

Подавляющая часть предприятий этого сектора связана с торговлей, общественным питанием, бытовым обслуживанием и строительством. В перспективе планируется увеличение доли таких предприятий в реальном секторе экономики, связанных с материальным производством и предприятий других приоритетных сфер развития района (например, в туризме и рекреации). В условиях рыночной экономики, при любых сценариях развития, малый и средний бизнес способен гибко перестраиваться, «переливаться» в другие сферы деятельности.

Возможно, изменение структуры промышленности с увеличением доли малого и среднего бизнеса, работающего в сфере социального обслуживания и туристическом бизнесе, а также на предприятиях, ориентированных на научно-техническую и инновационную деятельность.

#### II. 1. 1. Промышленное производство

Дальнейшее развитие промышленности района предусматривается за счет максимального использования мощностей действующих предприятий, а также их диверсификации ориентированной на производство продукции отвечающей современным требованиям.

Жиздринский район расположен в южной части области в 160 км от г. Калуги и 45 км от г. Брянска, связь с которыми осуществляется по автомагистрали общегосударственного значения М-3 «Украина» (грузопассажирские перевозки в направлении Москвы и Киева) и железной дороге Думиничи - Брянск. Благодаря хорошей сформированности основной дорожной сети, район может иметь перспективное развитие для хозяйственной деятельности предприятий района и области.

Сферы наиболее эффективных направлений развития района:

- добыча полезных ископаемых;

- деревообрабатывающее производство;

- различные отрасли пищевой промышленности как на базе существующих, так и создаваемых предприятий;

В Жиздринском районе необходимо формирование высокоэффективного деревообрабатывающего производства и расширение системы сбыта в процессе выхода на новые рынки посредством повышения конкурентоспособности продукции.

Запроектирован участок в г. Жиздра площадью 6.98 га для дальнейшего строительства завода по производству каркасных домов.

Внедрение новых технологий в промышленном производстве позволит повысить её экологичность, снизить себестоимость выпускаемой продукции и модернизировать материальную базу промышленных предприятий.

В настоящее время промышленность района представлена в основном малыми предприятиями. Предполагается возможность развития и формирование промышленных предприятий местного значения, на основе минерально-сырьевых ресурсов.

Минерально-сырьевой потенциал района в состоянии обеспечить потребности предприятий Жиздринского района и граничащих регионов в главных видах нерудных полезных ископаемых в основном для предприятий строительного комплекса и промышленности строительных материалов.

Добыча полезных ископаемых, в том числе использование Зикеевского месторождения трепелов, которые являются одним из основных источников получения адсорбентов, используемых при очистке нефтепродуктов на большинстве нефтеперерабатывающих заводов (балансовые запасы этого сырья по промышленным категориям составляют 10,3 млн. куб. м).

На первую очередь проектом запроектирован участок под строительство завода по производству цемента в с. Зикеево. Период строительства завода до 3-х лет.

План деятельности ООО «Калужский цемент» на территории Жиздринского района

Общая стоимость реализации составит 200 млн. долларов.

Создать около 120 рабочих мест, со средней з/п 10-15 тыс. руб.

Выпуск продукции ≈ 1млн. тонн цемента в год.

Также запроектированы участки под строительство кирпичного завода на ст. Судимир, завод по производству строительных материалов на ст. Березовский (на 500 тыс. т) и в с. Полюдово (на 500 тыс. т), завод по производству кирпича в д. Мурачевка (60 млн. шт. в год), завод по производству извести в с. Огорь.

Реализация проектов позволит вовлечь в промышленно - хозяйственную деятельность Жиздринского района Калужской области значительный потенциал природных ресурсов, находящийся до настоящего времени в режиме государственной консервации (государственные балансовые запасы), что будет способствовать созданию новых промышленных производств и рабочих мест, дополнительных налоговых поступлений в областной и местный бюджеты, улучшению демографической обстановки и миграционного режима, а также решению многих социальных и экономических задач региона.

В ходе реализации проекта будут решаться также основные социально-экономические вопросы муниципального района «Жиздринский район»: повышение уровня жизни населения, проживающего на его территории, обеспечение трудовой занятости населения, развитие производственного, трудового и интеллектуального потенциала района.

Необходимо развивать и создать условия для развития предпринимательской деятельности, малого и среднего бизнеса. Основными направлениями мероприятий, стимулирующих предпринимательскую деятельность и развитие малого предпринимательства, являются – формирование условий для устойчивой деятельности и развития субъектов малого предпринимательства; повышения его эффективности; развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательств; развитие малого предпринимательства в приоритетных сферах деятельности на территории МР; освоение новых кредитно-инвестиционных механизмов, обеспечивающих доступ субъектов малого предпринимательства к финансовым, производственным и информационным ресурсам.

При развитии промышленного производства  необходимо учитывать Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, которые распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых и действующих предприятий, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, с отделением  от жилой застройки санитарно-защитными зонами.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Для объектов, их отдельных зданий и сооружений с технологическими процессами, являющимися источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов устанавливаются следующие размеры санитарно-защитных зон:

- предприятия первого класса - 1000 м;

- предприятия второго класса - 500 м;

- предприятия третьего класса - 300 м;

- предприятия четвертого класса - 100 м;

- предприятия пятого класса - 50 м.

II. 1. 2. Развитие промышленных предприятий местного значения, на основе минерально-сырьевых ресурсов (на расчетный срок)

Предприятия по переработке торфа

Высокие запасы торфа позволяют говорить о возможности открытия предприятий, производящих различные виды продукции.

1. Актуальным для зернового хозяйства является проблема повышения плодородия почв. Решить эту проблему можно с помощью внесения удобрений. Поэтому жизненно необходимым для районного полеводства является освоение производства удобрений в виде торфокомпостов с использованием навоза, минеральных и других добавок. Для районного животноводческого комплекса целесообразно организовать производство из торфа антисептического подстилочного материала и специального сырья для получения стимулятора роста животных.

2. Производство топливных торфобрикетов в районе вполне могло бы перевести районное тепловое хозяйство на самообеспечение. Кроме самообеспечения района торфобрикеты станут хорошим углезамещающим топливом и в экономике других районов области.

3. Использование добытого торфа целесообразно и в качестве медицинского сырья для поставки в областной центр и производстве на его основе там медицинских препаратов.

4. Параллельно с использованием древесины торф в экономике района мог бы стать нетрадиционным строительным материалом. На основе торфосырья в районе перспективным направлением является развитие промышленности строительных материалов и производства из торфа и древесных опилок торфяных и торфо-опилочных блоков для низкоэтажного строительства, в котором торфоблоки использовались бы в качестве теплоизоляционных материалов.

Потребители: широкий спектр продукции (торф, растительный грунт, геокар, торфосмесь, торфяной брикет и т.д.) удовлетворит потребности предприятий следующих отраслей:

- Сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства.

- Энергетические комплексы (ТЭЦ, котельные).

- Тепличные хозяйства (овощеводческие и цветоводческие).

- Садово-огороднические хозяйства.

- Строительные организации.

- Организации и предприятия, занимающиеся благоустройством и озеленением территорий, ландшафтным дизайном.

В торфодобыче и торфопереработке (в сезон) могут быть заняты более 400 высококвалифицированных рабочих и специалистов.

Промышленность строительных материалов

Одним из направлений устойчивого социально-экономического развития территории Жиздринского района может стать развитие промышленности строительных материалов. Жиздринский район обладает значительным потенциалом и определенными геологическими предпосылками по выявлению различных полезных ископаемых, в том числе строительных материалов.

Перспективы освоения отдельных видов строительных полезных ископаемых в значительной степени определяются конкурентоспособностью месторождений и конъюнктурой рынка минерального сырья.

Конкурентоспособность месторождений местных строительных материалов зависит от геологических характеристик и экономических условий их расположения. Среди геологических параметров на экономическую эффективность влияют глубина залегания и мощность полезной толщи, мощность вскрышных пород. Экономические критерии конкурентоспособности строительных полезных ископаемых сводятся к расстояниям до потребителей продукции, наличия источников электроснабжения и водоснабжения, автодорог и железнодорожных станций.

Разумное, экономически и социально оправданное освоение природных ресурсов, выпуск на их основе конкурентоспособной товарной продукции, позволяющей привлечь необходимые инвестиции в производство, тем самым поддержать и развить местную промышленность – одно из условий устойчивого социально-экономического развития территории.

Наибольшее количество разрабатываемых месторождений приходится на пресные подземные воды (67 %) и трепел (11 %). Не осваиваются месторождения кирпичного сырья, мела, песков строительных, торфа.

Прогнозные ресурсы кирпичного сырья в районе оцениваются в 0,917 тыс. м3 категорий Р2+Р3. Они сосредоточены на 3 прогнозных площадях.

В процессе поисково-оценочных работ на строительные пески, были выявлены 2 перспективных участка (Зикеевский и Ясенокский) с предварительно оцененными запасами и прогнозными ресурсами строительных песков в следующих количествах по категориям:

- Зикеевский участок – С2 – 1186 тыс. м3, Р1 – 2273 тыс. м3;

- Ясенокский участок – Р1 – 3816 тыс. м3.

Прогнозируемые ресурсы фосфоритов в районе сосредоточены на 7 прогнозных площадях и составляют 15,41 млн. т категории Р1+Р2, керамических глин - на 2 прогнозных площадях и составляют 0,667 тыс. м3 категории Р3.

Прогнозируемые ресурсы торфа в районе сосредоточены на 2 прогнозных площадях и составляют 38 тыс. т категории Р1.

Прогнозные эксплуатационные ресурсы пресных подземных вод для основных эксплуатационных горизонтов на территории района составляют 53,1 тыс. м3/сут.

В качестве первоочередных мероприятий, направленных на успешное функционирование и развитие предприятий по добыче и переработке минерально-строительного сырья предусматривается решение следующих задач:

- увеличение объемов выпускаемой продукции;

- технологическое перевооружение и коренная реконструкция основных фондов переход на ресурсосберегающие и природоохранные технологии производства;

- повышение контроля за качеством товарной продукции (предварительная подготовка, обогащение и фракционирование песка и песчано-гравийного материала);

- характеристики применяемого сырья должны соответствовать установленным стандартам.

На расчетный срок выделены участки под карьеры для разработки строительных песков в с. Зикеево (300 тыс. м3), в с. Овсорок (300 тыс. м3) и в районе д. Ясенок (300 тыс. м3).

Также выделены прогнозные участки с целью геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых близ д.Младенск (2 участка - 28 га и 7,7 га), близ ст.раз.Березовский (2 участка 33 га и 89 га).

#### II. 1. 3. Сельское хозяйство (на первую очередь)

Развитие сельскохозяйственного производства напрямую влияет на качество жизни населения района. Поэтому необходимо создание условий для развития агропромышленного комплекса в МР «Жиздринский район».

Основным направлением в области сельского хозяйства является достижение стабильного финансового состояния сельскохозяйственных предприятий. Развитие сельскохозяйственного производства в МР и решение проблемы продовольственного обеспечения населения невозможно без осуществления рыночных преобразований в агропромышленном комплексе, создания эффективной маркетинговой службы, осуществления комплекса мероприятий по содействию в продвижении продукции местных товаропроизводителей на региональные рынки и решения проблемы кадрового обеспечения предприятий отрасли.

Учитывая достаточно высокую кадастровую оценку сельскохозяйственных угодий района по сравнению со среднеобластной, необходимо повысить уровень эффективного и рационального использования сельскохозяйственных земель, как наиболее ценных.

Сельскохозяйственные угодья являются ценным производственным ресурсом муниципального района, поэтому необходимо повысить эффективность использования земель. Большая часть земель сельхозназначения находится в коллективно-долевой собственности граждан, в то время как сельхозпредприятия не имеют основного средства производства – земли. В связи с этим, министерство сельского хозяйства совместно с министерством экономического развития Калужской области планируют разработать методические рекомендации по вопросу урегулирования выделения земельных участков в счет невостребованных земельных долей (п. 5 ст. 13 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»). В соответствии с ним, муниципальный район, на территории которого находятся соответствующие земельные участки, будет принимать решения об образовании земельного участка в счет земельных долей и в счет невостребованных земельных долей. По решению этих вопросов необходимо повысить эффективность использования земель, максимально повысив долю сельскохозяйственных угодий в землях сельскохозяйственного назначения.

Поскольку значительная часть земель находится в зоне радиактивного загрязнения, необходимо проведение агромелиоративных мероприятий и дезактивизационных работ (на первую очередь).

В связи с этим, одними из наиболее перспективных методов рекультивации почв могут стать биологические методы.

К достоинствам биологических методов относятся:

- низкие стоимость и трудоемкость;

- экологически чистая технология рекультивации, не наносящая ущерба почвам;

- малый объем радиоактивных отходов и, соответственно, низкая стоимость их захоронения;

- сохранение плодородного слоя почвы для последующей сельскохозяйственной деятельности.

Условно биологические методы можно разделить на активные и пассивные.

К активным относятся методы, основанные на способности живых организмов - например, дождевых червей - аккумулировать в себе тяжелые металлы. В пассивных методах используют свойства биогумуса (биологически активного органического удобрения), хитина и его производных. Гуминовые кислоты биогумуса образуют с радионуклидами нерастворимые хелатные комплексы, препятствуя их миграции по трофическим связям. Кроме того, внесение биогумуса при удобрении полей вместо навоза приводит к нейтрализации почв. При нейтральной реакции почвенного раствора подвижность тяжелых металлов и их поступление в растения и грунтовые воды снижается. Таким способом достигается фиксация загрязнителей в почве.

На территории не находящейся в зоне радиактивного заражения проектом целесообразно проведение мелиоративных мероприятий, направленных на улучшение водно-воздушного режима почв и повышение плодородия земель.

Специализация сельскохозяйственных товаропроизводителей района – молочно-мясное скотоводство, поэтому необходимо развивать мясомолочное направление животноводства и предприятия по переработке продукции, для обеспечения других районов Калужской области.

Кроме того, хозяйства занимаются возделыванием сельскохозяйственных культур: зерновых, картофеля, выращиванием многолетних трав.

В соответствии с федеральной целевой программой «Преодоление последствий радиационных аварий на 2007-2010 г.г.» проектом предлагается вести контроль за качеством производимой продукции в радиологических лабораториях филиала «Центра гигиены и эпидемиологии» (адрес: г. Жиздра, ул. Пушкина д.31).

В сложившейся экономической ситуации основное направление развития сельскохозяйственной отрасли связано с активным привлечением инвестиций, т.к. без участия инвесторов процесс финансового оздоровления сельхозпредприятий невозможен.

В ООО «СП Полюдовское», являющемся правопреемником колхоза «Полюдовский» и с 2007 года входящим в систему агрохолдинга «Зерностандарт», уже начали работать инвесторы, и в 2007 году была оформлена проектно-сметная документация на строительство животноводческого комплекса на 1200 голов, которая отдана на экспертизу.

Также был запланирован участок в д. Младенск для дальнейшего строительства животноводческого комплекса на 600 голов.

План реализации мероприятий по сельскому хозяйству (на первую очередь)

| 1 | Покупка племенного скота |
| --- | --- |
| 2 | Увеличение маточного поголовья |
| 3 | Покупка спец. комбикорма |
| 4 | Покупка минеральных добавок |
| 5 | Покупка элитных семян |
| 6 | Покупка семян козлятника |
| 7 | Покупка семян пелюшки, люцерны |
| 8 | Покупка средств защиты растений |
| 9 | Приобретение минеральных удобрений |
| 10 | Приобретение холодильного оборудования |
| 11 | Поддержка кадрового потенциала |
| 12 | Проведение областной выставки |
| 13 | Проведение районного конкурса пахарей |
| 14 | Проведение районного конкурса мастеров машинного доения |
| 15 | Смотр-конкурс личного подсобного хозяйства |
| 16 | Подведение итогов работы сельскохозяйственных предприятий по итогам года |
| 17 | Проведение смотра готовности техники к весенне-полевым работам |
| 18 | Подведение итогов по животноводству |

Также необходимо рассмотреть другие направления развития сельского хозяйства, возможность размещения участков под многолетние насаждения (сады).

### II. 2. Рекреационно-туристическая деятельность. Рекреационно-туристская система Жиздринского района (на первую очередь)

Вопрос организации отдыха является одним из важнейших в комплексе мероприятий туристического обслуживания населения. В настоящее время на территории Жиздринского района не имеется учреждений массового отдыха. Это объясняется удаленностью района от крупных городских агломераций, благоприятных природных условий.

Исходя из оценки рекреационных ресурсов Жиздринского района с учетом радиоактивной обстановки, достигнутого уровня обеспеченности населения местами отдыха, анализа ранее разработанных проектных предложений в настоящем проекте разработаны мероприятия по дальнейшему развитию зон и комплексов отдыха.

В результате комплексного анализа и ландшафтно-рекреационной оценки с учетом радиоактивной загрязненности территории Жиздринского района настоящим проектом представлены 2 участка (близ деревни Мурачевка площадью 16.8 га и близ деревни Никитинка-3.5 га) благоприятные для организации рекреационной деятельности

Пространственно-планировочная и функциональная организация рекреационно-туристской системы зависит от историко-культурного, природного и рекреационного потенциалов рассматриваемых территорий и населенных пунктов и формируется на основе:

- объектов культурного и природного наследия;

- населенных пунктов, имеющих памятники истории и культуры;

- территорий концентрации и отдельных памятников археологии;

- парков, садов, городских лесов, лесопарков;

- туристских маршрутов.

Характер территориального расположения указанных объектов, их качественные характеристики, степень сформированности определили структурное построение системы.

Рекреационно-туристская система района включает:

● монопрофильные зоны областного значения;

● монопрофильные зоны районного значения;

● маршрутно-опорные центры;

● маршрутно-опорные точки;

● экскурсионно-туристские маршруты.

Монопрофильные зоны областного значения реализуют потребности в разнообразном рекреационно-туристском обслуживании населения.

Монопрофильные зоны районного значения формируются на базе лесных массивов (защитные леса) и в большей своей части предназначены для кратковременного отдыха населения (прогулки).

Маршрутно-опорные центр и маршрутно-опорные точки – населенные пункты, имеющие высокий историко-культурный потенциал на базе которых формируется система обслуживания экскурсантов (гостиницы, объекты питания, торговли, развлечения).

Маршрутно-транзитными точками станут наиболее значащие населенные пункты, имеющие на своей территории отдельные памятники истории и культуры. На территориях таких населенных пунктов должна быть развита система кратковременного обслуживания.

Исторический город Жиздринского района – Жиздра может рассматриваться как маршрутно-опорный центр рекреационно-туристической системы района.

Зоны отдыха района находятся в г. Жиздра (Дендрарий, Елово-широколиственный бор, «Рубцовский ключ», «Будяновский ключ», Парк старого города), Жиздринское лесничество (Лес «Знаменская горка», Лес «Черничники»), д. Озерская (Озеро «Бездонное»), д. Белый колодец («Белый колодец»), Огорское лесничество (Лес «Дубровский»), Болвинское лесничество (Лес «Лукавский»), Зикеевское лесничество («Муравьиные столбы»).

На первую очередь на территории Жиздринского района планируется создать водный туристический маршрут (сплав по реке «Жиздра») и пеший туристический маршрут по местам боевой славы.

Также предлагается размещение площадок для палаточного лагеря (301 км а/д М-3 Украина).

На перспективу планируется создать 2 турбазы:

1. в д. Белый Колодец (комплекс на 20 мест)

2. в г. Жиздра

Для рационального использования природного и культурно-исторического наследия, а также привлечения туристов и увеличения посещаемости культурно-исторических объектов МО необходимы на расчетный период:

•разработка комплексного плана по рациональному использованию и сохранению природных и исторических богатств, в первую очередь городского бора и поймы реки Жиздры;

•создание и развитие инфраструктуры туристического потенциала, в том числе дорожной инфраструктуры, гостиниц, парков, мест проведения досуга, магазинов, кафе и т.д. Эти мероприятия будут способствовать созданию новых рабочих мест, созданию рынка сбыта продукции местных предприятий и главным образом малого бизнеса;

•создание сети размещения туристов;

•развитие инфраструктуры приема туристов (гостиниц, домов отдыха);

•разработка городских туристских маршрутов, в том числе паломнических, с включением в них объектов религиозного культа;

•реконструкция и благоустройство скверов и парков.

Для сохранения объектов культурного наследия необходимо соблюдать требования ФЗ – 73 от 25.06.2002 года «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Руководствуясь пунктом 1 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ указанных в пункте 3 настоящей статьи требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

Согласно пункта 2статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона, в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьёй 3 Федерального закона, земляные, строительные и иные работы должны быть исполнителем работ немедленно приостановлены. Исполнитель работ обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

### II. 3. Демографическая характеристика и мероприятия по развитию системы расселения

В настоящее время численность населения Жиздринского района на 01.01.2007г. насчитывает 11,2 тыс. человек.

Неблагоприятная демографическая ситуация. За период 2004-2006 гг. численность населения МР «Жиздринский район» сократилась на 3 %. На 1 января 2007 г. смертность превышает рождаемость в 3 раза. Миграционный приток населения в районе в 2004-2006 гг. отрицательный (наблюдается миграция внутри района: сельское население переезжает в город). Происходит «старение» населения. Поэтому увеличение численности будет зависеть от развития промышленности и сельского хозяйства.

На конец расчетного периода предполагаемая численность населения составит 13,9 тыс. человек, включая сезонное население.

Наиболее целесообразно является привлечение сезонного населения в населенные пункты с численностью населения менее 5 человек.

Прогноз численности населения на конец расчетного срока

| № п/п | Поселения | Численность населения (человек) |
| --- | --- | --- |
| МО «Городское поселение» |
| Городское поселение «Город Жиздра» |
| 1 | «Город Жиздра» | 5889+1800 |
| МО «Сельское поселение» |
| Сельское поселение «д. Нижняя Акимовка» |
| 2 | д. Нижняя Акимовка | 28 |
| 3 | В. Акимовка | 345 |
| 4 | Ослинка | 127 |
| 5 | Мужитино | 261 |
| 6 | Будылевка | 13 |
| 7 | В. Ашково | 31 |
| 8 | Дубище | 1 |
| 9 | Дубищенский | 9 |
| 10 | Н. Ашково | 4 |
| 11 | Остров | 10 |
| 12 | Дедное | 2 |
| 13 | Дынное | 22 |
| 14 | Иванково | 17 |
| 15 | Кондрыкино | 6 |
| 16 | Никитинка | 20 |
| 17 | Редьково | 0 |
|  | ИТОГО: | 896 |
| Сельское поселение «с. Совхоз Коллективизатор» |
| 18 | с. Совхоз Коллективизатор | 443 |
| 19 | Коренево | 313 |
| 20 | Улемль | 31 |
| 21 | Высокий Холм | 5 |
| 22 | Горки | 4 |
| 23 | Комисаровский | 5 |
| 24 | Мурачевка | 43+100 |
| 25 | Овсорочки | 5 |
| 26 | Озерская | 43 |
| 27 | Озерской | 3 |
| 28 | Полом | 8 |
| 29 | Потье | 7 |
| 30 | Прогон | 6 |
| 31 | Дубровка | 11 |
| 32 | Иночка | 0 |
| 33 | Калининский | 0 |
| 34 | Кресты | 1 |
| 35 | Лукавец | 25 |
|  | ИТОГО: | 1005 |
| Сельское поселение «с. Овсорок» |
| 36 | с. Овсорок | 249 |
| 37 | Улемец | 209 |
| 38 | Яровщина | 93 |
| 39 | Каменка | 5 |
| 40 | Судимир | 82 |
| 41 | Таборы | 2 |
| 43 | Гремучий Колодец | 5 |
| 42 | Калинино | 46 |
| 43 | Кленки | 2 |
| 44 | Красное | 17 |
| 45 | Павловка | 17 |
| 46 | Сахарное Поле | 0 |
| 47 | Стайки | 0 |
| 48 | Авдеевка | 13 |
| 49 | Орля | 41 |
| 50 | Песочня | 49 |
| 51 | Сосновка | 6 |
|  | ИТОГО: | 836 |
| Сельское поселение « с. Огорь» |
| 52 | с. Огорь | 115+100 |
| 53 | Березовский | 79+100 |
| 54 | Куликово | 1 |
| 55 | Азарьевский | 10 |
| 56 | Березовка | 61 |
| 57 | Братский | 3 |
| 58 | Васюковский | 5 |
| 59 | Гололобовка | 272 |
| 60 | Гуда | 2 |
| 61 | Коробино | 2 |
| 62 | Кулюшкино | 0 |
| 63 | Лесоучасток | 39 |
| 64 | Лиховатка | 7 |
| 65 | Луки | 1 |
| 66 | Митинка | 45 |
| 67 | Павловские Расчистки | 1 |
| 68 | Плужень | 5 |
| 69 | Прокопенковский | 7 |
| 70 | Пролетарский | 13 |
| 71 | Скурынск | 9 |
| 72 | Сукремль | 18 |
| 73 | Тихоновка | 0 |
| 74 | Устье | 51 |
|  | ИТОГО: | 946 |
| Сельское поселение «с. Студенец» |
| 75 | с. Студенец | 273 |
| 76 | ст.Зикеево | 332 |
| 77 | Полюдово | 332+300 |
| 78 | Зикеево | 269+100 |
| 79 | Щигры | 25 |
| 80 | Великое Поле | 0 |
| 81 | Ильюшенка | 0 |
| 82 | Лесоучасток | 65 |
| 83 | Копнов Пруд | 0 |
| 84 | Петровка | 24 |
| 85 | Фомин | 0 |
| 86 | Белые Ямы | 0 |
| 87 | Овсорокской | 14 |
| 88 | Турьевка | 2 |
|  | ИТОГО: | 1736 |
| Сельское поселение «д. Младенск» |
| 89 | д. Младенск | 282+100 |
| 90 | Белый Колодец | 29 |
| 91 | ст. Судимир | 319+100 |
| 92 | Винский | 2 |
| 93 | Плотавец | 2 |
| 94 | Поляна | 25 |
|  | ИТОГО: | 859 |
|  | ВСЕГО ПО РАЙОНУ: | 11267+2700=13967 |

Интеграция городских и сельских типов расселения является отражением общих процессов урбанизации в современных условиях, при которых обособленные населенные пункты включаются в единую систему расселения, включающую различные подсистемы сельские и сельско-городские.

Существующая и перспективная система сельского расселения включает в себя группы населенных пунктов объединенных на основе хозяйственных и социальных связях и формирующих сельские поселения, а так же локальные социально-хозяйственные и промышленные центры.

Основные организационно-хозяйственные связи развиваются в пределах территорий крупных сельскохозяйственных предприятий между хозяйственными центрами этих предприятий (как правило, крупными населенными пунктами), выполняющими организационные и производственно-инфраструктурные функции и населенными пунктами производственных подразделений, а так же рядовыми населенными пунктами.

Социально-культурные связи осуществляются между центрами социального притяжения и рядовыми населенными пунктами.

В связи со значительной удаленностью ряда населенных пунктов и их хозяйственной или социальной самостоятельностью от центра группы формируются подцентры (социальные или хозяйственные).

Типология населенных пунктов Муниципального образования «Жиздринский район» (современное состояние)

| № п/п | Поселения | Роль в системе расселения и обслуживания | Численность населения (человек) | Промышленные предприятия | Учреждения обслуживания (информация приведена только по дошкольным образовательным учреждениям (ДОУ), школам, библиотек и клубам в соответствии с исходной информацией) | Сельскохозяйственные предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО «Городское поселение» |
| Городское поселение « Город Жиздра» |
| 1 | «Город Жиздра» | Административный центр (центр района), промышленный, социальный центр районного значения, маршрутно-опорный центр районного значения | 5889 | 1.Хлебокомбинат Жиздринского РАЙПО 2.«Коопзаготпром» 3.ОАО «Жиздрамолпром» 4.ЗАО «Киноварь» (реорганизовано, ныне ООО «Рубин») 5.Жиздринский лесхоз 6.ООО «Щит» | 2 средних школы на 900 мест, Гос. образ. учр. нач. проф. образ. ПУ-30 – на н/д мест, детские дошкольные учреждения (ДДУ)– на 120 мест, 2 библиотеки на 64611 томов, Гостиница на 23 места, Больница на 79 коек |  |
| МО «Сельское поселение» |
| Сельское поселения «д. Нижняя Акимовка» |
| 2 | д. Нижняя Акимовка | Административный, социальный центр | 28 |  | Библиотека на 9491 томов |  |
| 3 | В.Акимовка | Хозяйственный центр, социальный подцентр | 345 |  | Средняя школа на 65 мест, сельский дом культуры (СДК) на 100 мест, фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) на н/д пос./см | Бывшее КСП «Мичуринец» |
| 4 | Ослинка |  | 127 |  | Библиотека на 4758 томов, СДК на 200 мест, ФАП на н/д пос./см | Бывшее КСП «Рассвет» |
| 5 | Мужитино |  | 261 |  | Средняя школа на 70 мест, библиотека на 10046 томов, СДК на 100 мест, ФАП на н/д пос./см | Бывшее КСП «Жиздринское» |
| 6 | Будылевка | Рядовые поселения | 13 |  |  |  |
| 7 | В. Ашково |  | 31 |  |  |  |
| 8 | Дубище |  | 1 |  |  |  |
| 9 | Дубищенский |  | 9 |  |  |  |
| 10 | Н. Ашково |  | 4 |  |  |  |
| 11 | Остров |  | 10 |  |  |  |
| 12 | Дедное |  | 2 |  |  |  |
| 13 | Дынное |  | 22 |  |  |  |
| 14 | Иванково |  | 17 |  |  |  |
| 15 | Кондрыкино |  | 6 |  |  |  |
| 16 | Никитинка |  | 20 |  |  |  |
| 17 | Редьково |  | 0 |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 896 |  |  |  |
| Сельское поселение «с. Совхоз Коллективизатор» |  |
| 18 | с. Совхоз Коллективизатор | Административный центр, хозяйственный центр, социальный центр | 443 |  | Библиотека на 8568 томов, СДК на 200 мест, ФАП на н/д пос./см | Бывшее КСП «Коллективизатор» |
| 19 | Коренево | Хозяйственный центр, социальный подцентр | 313 |  | Средняя школа на 100 мест, ДДУ на 16 мест, СДК на 80 мест, ФАП на н/д пос./см., библиотека на 10393 томов | Бывшее КСП «Кореневское» |
| 20 | Улемль | Социальный подцентр | 31 |  | ФАП на н/д пос./см |  |
| 21 | Высокий Холм | Рядовые поселения | 5 |  |  |  |
| 22 | Горки |  | 4 |  |  |  |
| 23 | Комисаровский |  | 5 |  |  |  |
| 24 | Мурачевка |  | 43 |  |  |  |
| 25 | Овсорочки |  | 5 |  |  |  |
| 26 | Озерская |  | 43 |  |  |  |
| 27 | Озерской |  | 3 |  |  |  |
| 28 | Полом |  | 8 |  |  |  |
| 29 | Потье |  | 7 |  |  |  |
| 30 | Прогон |  | 6 |  |  |  |
| 31 | Дубровка |  | 11 |  |  |  |
| 32 | Иночка |  | 0 |  |  |  |
| 33 | Калининский |  | 0 |  |  |  |
| 34 | Кресты |  | 1 |  |  |  |
| 35 | Лукавец |  | 25 |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 905 |  |  |  |
| Сельское поселение «с. Овсорок» |  |
| 36 | с. Овсорок | Административный центр, хозяйственный центр, социальный центр | 249 |  | Средняя школа на 250 мест, библиотека на 9714 томов, СДК на 200 мест, ФАП на н/д пос./см | Бывшее КСП «Овсорокское» |
| 37 | Улемец | Хозяйственный центр, социальный подцентр | 209 |  | Библиотека на 8920 томов, ФАП на н/д пос./см | Бывшее КСП «Улемецкое» |
| 38 | Яровщина |  | 93 |  | Библиотека на 6107 томов, СДК на 100 мест, ФАП на н/д пос./см | Бывшее КСП «Авангард» |
| 39 | Каменка | Рядовые поселения | 5 |  |  |  |
| 40 | Судимир |  | 82 |  |  |  |
| 41 | Таборы |  | 2 |  |  |  |
| 42 | Гремучий Колодец |  | 5 |  |  |  |
| 43 | Калинино |  | 46 |  |  |  |
| 44 | Кленки |  | 2 |  |  |  |
| 45 | Красное |  | 17 |  |  |  |
| 46 | Павловка |  | 17 |  |  |  |
| 47 | Сахарное Поле |  | 0 |  |  |  |
| 48 | Стайки |  | 0 |  |  |  |
| 49 | Авдеевка |  | 13 |  |  |  |
| 50 | Орля |  | 41 |  |  |  |
| 51 | Песочня |  | 49 |  |  |  |
| 52 | Сосновка |  | 6 |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 836 |  |  |  |
| Сельское поселение « с. Огорь» |  |
| 53 | с. Огорь | Административный центр, хозяйственный центр, социальный центр | 115 |  | Средняя школа на 240 мест, библиотека на 19792 томов, СДК на 200 мест, ФАП на н/д пос./см | Бывшее КСП «Березовское» |
| 54 | Березовский | Социальный подцентр | 79 |  | Средняя школа на 40 мест, библиотека на 10645 томов, СДК на н/д мест, ФАП на н/д пос./см |  |
| 55 | Куликово |  | 1 |  | ФАП на н/д пос./см |  |
| 56 | Азарьевский | Рядовые поселения | 10 |  |  |  |
| 57 | Березовка |  | 61 |  |  |  |
| 58 | Братский |  | 3 |  |  |  |
| 59 | Васюковский |  | 5 |  |  |  |
| 60 | Гололобовка |  | 272 |  |  |  |
| 61 | Гуда |  | 2 |  |  |  |
| 62 | Коробино |  | 2 |  |  |  |
| 63 | Кулюшкино |  | 0 |  |  |  |
| 64 | Лесоучасток |  | 39 |  |  |  |
| 65 | Лиховатка |  | 7 |  |  |  |
| 66 | Луки |  | 1 |  |  |  |
| 67 | Митинка |  | 45 |  |  |  |
| 68 | Павловские Расчистки |  | 1 |  |  |  |
| 69 | Плужень |  | 5 |  |  |  |
| 70 | Прокопенковский |  | 7 |  |  |  |
| 71 | Пролетарский |  | 13 |  |  |  |
| 72 | Скурынск |  | 9 |  |  |  |
| 73 | Сукремль |  | 18 |  |  |  |
| 74 | Тихоновка |  | 0 |  |  |  |
| 75 | Устье |  | 51 |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 746 |  |  |  |
| Сельское поселение «с. Студенец» |  |
| 76 | с. Студенец | Административный центр, социальный центр | 273 |  | Библиотека на 6469 томов, средняя школа на 140 мест., СДК на 200 мест, ФАП на н/д пос./см |  |
| 77 | ст. Зикеево | Хозяйственный центр, социальный подцентр | 332 | ЗАО «Сорбент» | СДК на 150 мест | Бывшее КСП «Свобода» |
| 78 | Полюдово |  | 332 |  | Средняя школа на 200 мест, СДК на 100 мест, ФАП на н/д пос./см | Бывшее КСП «Полюдовское» |
| 79 | Зикеево | Социальный подцентр | 269 |  | Средняя школа на 250 мест, библиотека на 7810 томов, СДК на 150 мест, ФАП на н/д пос./см |  |
| 80 | Щигры |  | 25 |  | ФАП на н/д пос./см |  |
| 81 | Великое Поле | Рядовые поселения | 0 |  |  |  |
| 82 | Ильюшенка |  | 0 |  |  |  |
| 83 | Лесоучасток |  | 65 |  |  |  |
| 84 | Копнов Пруд |  | 0 |  |  |  |
| 85 | Петровка |  | 24 |  |  |  |
| 86 | Фомин |  | 0 |  |  |  |
| 87 | Белые Ямы |  | 0 |  |  |  |
| 88 | Овсорокской |  | 14 |  |  |  |
| 89 | Турьевка |  | 2 |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 1336 |  |  |  |
| Сельское поселение «д. Младенск» |  |
| 90 | д. Младенск | Административный центр,хозяйственный центр, социальный центр | 282 |  | СДК на н/д мест, библиотека 10309 томов, ФАП на н/д пос./см | Бывшее КСП «Судимирское» |
| 91 | Белый Колодец | Социальный подцентр | 29 | ЗАО «Белый колодец» | ФАП на н/д пос./см |  |
| 92 | ст. Судимир |  | 319 |  | Средняя школа на 75 мест, ДДУ на 10 мест |  |
| 93 | Винский | Рядовые поселения | 2 |  |  |  |
| 94 | Плотавец |  | 2 |  |  |  |
| 95 | Поляна |  | 25 |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 659 |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЙОНУ: |  | 11267 |  |  |  |

В результате анализа современного развития системы расселения проектом предлагается следующая типология населенных пунктов.

Типология населенных пунктов муниципального образования «Жиздринский район» (перспектива)

| № п/п | Поселения | Роль в системе расселения и обслуживания | Численность населения (человек) | Промышленные предприятия | Учреждения обслуживания (информация приведена только по ДОУ, школам, библиотек и клубам в соответствии с исходной информацией) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО «Городское поселение» |
| Городское поселение « Город Жиздра» |
| 1 | «Город Жиздра» | Административный центр (центр района), промышленный, социальный центр районного значения, маршрутно-опорный центр районного значения | 7689 | 1.Хлебокомбинат Жиздринского РАЙПО 2.«Коопзаготпром» 3.ОАО «Жиздрамолпром» 4.ЗАО «Киноварь» (реорганизовано, ныне ООО «Рубин») 5.Жиздринский лесхоз 6.ООО «Щит» предложения: строительство завода по производству каркасных домов, строительство завода по розливу питьевой воды ОАО «Белый колодец» | 2 средних школы на 900 мест, Гос. образ. учр. нач. проф. образ. ПУ-30 – на н/д мест, ДДУ– на 120 мест, 2 библиотеки на 64611 томов, гостиница на 23 места, больница на 79 коек на перспективу: строительство музыкальной школы на 150 мест |
| МО «Сельское поселение» |
| Сельское поселения «д. Нижняя Акимовка» |
| 2 | д. Нижняя Акимовка | Административный, социальный центр | 28 |  | Библиотека на 9491 томов |
| 3 | В. Акимовка | Хозяйственный центр, социальный подцентр | 345 |  | Средняя школа на 65 мест, СДК на 100 мест, ФАП на н/д пос./см |
| 4 | Ослинка |  | 127 |  | Библиотека на 4758 томов, СДК на 200 мест, ФАП на н/д пос./см |
| 5 | Мужитино |  | 261 |  | Средняя школа на 70 мест, библиотека на 10046 томов, СДК на 100 мест, ФАП на н/д пос./см |
| 6 | Будылевка | Рядовые поселения | 13 |  |  |
| 7 | В. Ашково |  | 31 |  |  |
| 8 | Дубище |  | 1 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
| 9 | Дубищенский |  | 9 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
| 10 | Н. Ашково |  | 4 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
| 11 | Остров |  | 10 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
| 12 | Дедное |  | 2 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
| 13 | Дынное |  | 22 |  |  |
| 14 | Иванково |  | 17 |  |  |
| 15 | Кондрыкино |  | 6 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
| 16 | Никитинка |  | 20 |  |  |
| 17 | Редьково |  | 0 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 896 |  |  |
| Сельское поселение «с. Совхоз Коллективизатор» |
| 18 | с. Совхоз Коллективизатор | Административный центр, хозяйственный центр,социальный центр | 443 |  | Библиотека на 8568 томов, СДК на 200 мест, ФАП на н/д пос./см на перспективу: открыть детский сад на 20 мест |
| 19 | Коренево | Хозяйственный центр, социальный подцентр | 313 |  | Средняя школа на 100 мест, ДДУ на 16 мест, СДК на 80 мест, ФАП на н/д пос./см, библиотека на 10393 томов |
| 20 | Улемль | Социальный подцентр | 31 |  | ФАП на н/д пос./см |
| 21 | Высокий Холм | Рядовые поселения | 5 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
| 22 | Горки |  | 4 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
| 23 | Комисаровский |  | 5 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
| 24 | Мурачевка |  | 143 | предложения: строительство завода по производству кирпича |  |
| 25 | Овсорочки |  | 5 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
| 26 | Озерская |  | 43 |  |  |
| 27 | Озерской |  | 3 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
| 28 | Полом |  | 8 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
| 29 | Потье |  | 7 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
| 30 | Прогон |  | 6 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
| 31 | Дубровка |  | 11 |  |  |
| 32 | Иночка |  | 0 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
| 33 | Калининский |  | 0 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
| 34 | Кресты |  | 1 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
| 35 | Лукавец |  | 25 |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 1005 |  |  |
| Сельское поселение «с. Овсорок» |
| 36 | с. Овсорок | Административный центр, хозяйственный центр, социальный центр | 249 |  | Средняя школа на 250 мест, библиотека на 9714 томов, СДК на 200 мест, ФАП на н/д пос./см |
| 37 | Улемец | Хозяйственный центр, социальный подцентр | 209 |  | Библиотека на 8920 томов, ФАП на н/д пос./см |
| 38 | Яровщина |  | 93 |  | Библиотека на 6107 томов, СДК на 100 мест, ФАП на н/д пос./см |
| 39 | Каменка | Рядовые поселения | 5 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
| 40 | Судимир |  | 82 |  |  |
| 41 | Таборы |  | 2 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
| 42 | Гремучий Колодец |  | 5 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
| 43 | Калинино |  | 46 |  |  |
| 44 | Кленки |  | 2 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
| 45 | Красное |  | 17 |  |  |
| 46 | Павловка |  | 17 |  |  |
| 47 | Сахарное Поле |  | 0 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
| 48 | Стайки |  | 0 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
| 49 | Авдеевка |  | 13 |  |  |
| 50 | Орля |  | 41 |  |  |
| 51 | Песочня |  | 49 |  |  |
| 52 | Сосновка |  | 6 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 836 |  |  |
| Сельское поселение « с. Огорь» |
| 53 | с. Огорь | Административный центр, хозяйственный центр, социальный центр | 215 | предложения: строительство завода по производству извести | Средняя школа на 240 мест, библиотека на 19792 томов, СДК на 200 мест, ФАП на н/д пос./см |
| 54 | Березовский | Социальный подцентр | 179 | предложения: строительство завода по производству строительных материалов | Средняя школа на 40 мест, библиотека на 10645 томов, СДК на н/д мест, ФАП на н/д пос./см |
| 55 | Куликово |  | 1 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  | ФАП на н/д пос./см |
| 56 | Азарьевский | Рядовые поселения | 10 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
| 57 | Березовка |  | 61 |  |  |
| 58 | Братский |  | 3 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
| 59 | Васюковский |  | 5 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
| 60 | Гололобовка |  | 272 |  |  |
| 61 | Гуда |  | 2 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
| 62 | Коробино |  | 2 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
| 63 | Кулюшкино |  | 0 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
| 64 | Лесоучасток |  | 39 |  |  |
| 65 | Лиховатка |  | 7 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
| 66 | Луки |  | 1 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
| 67 | Митинка |  | 45 |  |  |
| 68 | Павловские Расчистки |  | 1 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
| 69 | Плужень |  | 5 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
| 70 | Прокопенковский |  | 7 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
| 71 | Пролетарский |  | 13 |  |  |
| 72 | Скурынск |  | 9 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
| 73 | Сукремль |  | 18 |  |  |
| 74 | Тихоновка |  | 0 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
| 75 | Устье |  | 51 |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 946 |  |  |
| Сельское поселение «с. Студенец» |
| 76 | с. Студенец | Административный центр, социальный центр | 273 |  | Библиотека на 6469 томов, средняя школа на 140 мест, СДК на 200 мест, ФАП на н/д пос./см |
| 77 | ст. Зикеево | Хозяйственный центр, социальный подцентр | 332 | ЗАО «Сорбент» | СДК на 150 мест |
| 78 | Полюдово |  | 632 | предложения: строительство животноводческого комплекса и завода по производству строительных материалов | Средняя школа на 200 мест, СДК на 100 мест, ФАП на н/д пос./см |
| 79 | Зикеево | Социальный подцентр | 369 | предложения: строительство завода по производству цемента | Средняя школа на 250 мест, библиотека на 7810 томов, СДК на 150 мест, ФАП на н/д пос./см |
| 80 | Щигры |  | 25 |  | ФАП на н/д пос./см |
| 81 | Великое Поле | Рядовые поселения | 0 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
| 82 | Ильюшенка |  | 0 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
| 83 | Лесоучасток |  | 65 |  |  |
| 84 | Копнов Пруд |  | 0 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
| 85 | Петровка |  | 24 |  |  |
| 86 | Фомин |  | 0 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
| 87 | Белые Ямы |  | 0 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
| 88 | Овсорокской |  | 14 |  |  |
| 89 | Турьевка |  | 2 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 1736 |  |  |
| Сельское поселение «д. Младенск» |
| 90 | д. Младенск | Административный центр,хозяйственный центр, социальный центр | 382 | предложения: строительство животноводческого комплекса | СДК на н/д мест, библиотека 10309 томов, ФАП на н/д пос./см |
| 91 | Белый Колодец | Социальный подцентр | 29 | ЗАО «Белый колодец» | ФАП на н/д пос./см |
| 92 | ст. Судимир |  | 419 | предложения: строительство кирпичного завода | Средняя школа на 75 мест, ДДУ на 10 мест |
| 93 | Винский | Рядовые поселения | 2 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
| 94 | Плотавец |  | 2 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
| 95 | Поляна |  | 25 |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 859 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЙОНУ: |  | 13967 |  |  |

### II. 4. Мероприятия по градостроительному развитию территорий жилой застройки

Анализ современного состояния выявил ряд проблем жилищного комплекса Жиздринского района:

-Низкий средний показатель жилобеспеченности – 18,08 кв. м/чел.

-Низкий уровень инженерного обеспечения ряда поселений.

-Неспособность большого количества сельского населения за свой счет улучшить жилищные условия.

-Неудовлетворительное состояние жилого фонда в основном в малолюдных населенных пунктах (экспертная оценка).

Основной целью жилищной политики Жиздринского района является формирование полноценной среды – комфортных условий проживания всех групп населения. Для этого формируются четыре направления деятельности:

1. Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства и развитие индивидуального жилищного строительства.

2. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и техническая реновация жилищного фонда.

3. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и государственная поддержка работников бюджетной сферы при улучшении жилищных условий.

4. Обеспечение жильем молодых семей.

Схемой территориального планирования Жиздринского района предлагается решение следующих задач:

( строительство до конца расчетного срока 344,19 тыс. м2 общей площади для обеспечения посемейного расселения населения со средним показателем обеспеченности жилищным фондом 34 м2/чел;

( сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп населения, размещение различных типов жилой застройки (коттеджной, секционной, различной этажности, блокированной) с дифференцированной жилищной обеспеченностью;

( формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, транспорта, рекреации;

( внедрение экономических и административных рычагов, обеспечивающих сокращение сроков подготовки исходных материалов и технических условий для разработки проектной документации;

( создание прозрачных условий для формирования рынка земельных участков под застройку, рынка подрядных работ;

( привлечение средств федерального бюджета, выделяемых для строительства жилья для льготных категорий граждан в рамках целевых федеральных программ.

На первую очередь в рамках проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в 2008 году в г. Жиздра планируется сдать в эксплуатацию 5000 квадратных метров жилья. Также по результатам аукциона был выделен земельный участок площадью 1,5 га по ул.Советской под комплексную застройку девяти жилых домов, ООО «Люстом».

Выделен участок по улице Шмидта площадью 10 га для строительства 90 жилых домов. Аукцион по аренде участка состоится в июне 2008 года.

Существующий сохраняемый жилищный фонд

К сносу намечается 6,9 тыс. м2 ветхого и непригодного к жилью жилищного фонда и 59,2 тыс. м2, которые в настоящее время имеют износ 50-65% и к расчетному сроку подойдут к предельному сроку своего существования.

Количество существующего сохраняемого жилищного фонда к концу расчетного срока составит:

203,7 - (6,9+59,2) = 137,6 тыс. м2, где

203,7 тыс. м2 – существующий жилищный фонд;

(6,9+59,2) тыс. м2 – сносимый за период жилищный фонд

2. Объем жилищного фонда на расчетный срок определяется как сумма существующего сохраняемого жилищного фонда (137,6 тыс. кв. м) и жилищного фонда нового строительства (344,19тыс. кв. м):

137,6 +344,19= 481,79 тыс. м2 общей площади

В таблице представлены данные о движении жилищного фонда по этапам реализации.

Движение жилищного фонда по этапам реализации

| Этапы реализации | Существующий фонд на начало периода | Объем сносимого фонда за период | Сохраняемый фонд | Объем нового строительства | Объем фонда на конец периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I очередь (до 2015 г.) | 203,7 тыс. м2 | 6,9 | 196,8 | 152,97 | 349,77 |
| Расчетный срок (2016-2025 гг.) | 349,77 | 59,2 | 290,57 | 191,22 | 481,79 |
| Итого по этапам реализации |  | 66,1 |  | 344,19 | 481,79 |

Жилищный фонд (1 очередь)

Расчеты требуемого жилищного фонда на 1 очередь (2018 г.) выполнены с учетом пропорциональности ввода жилищного фонда нового строительства по периодам в сельских поселениях и городском округе с учетом экономической целесообразности, при этом объем ввода нового жилищного фонда за период 1 очереди составит 152,97 тыс. кв. м общей площади. В результате значительно сократится очередь желающих улучшить жилищные условия. Это будет возможно при условии упорядочения правил предоставления жилья: социального для неимущих слоев жителей и жилья, приобретаемого с помощью дотаций, ипотеки или полностью за наличные деньги.

Расчет объемов жилищного фонда 1 очереди:

- Количество существующего сохраняемого жилищного фонда на 1 очередь составит:

203,7 -6,9= 196,8 тыс. м2 общей площади, где:

203,7 – существующий жилищный фонд в тыс. м2 общей площади;

6,9 – сносимый за период 1 очереди жилищный фонд в тыс. м2 общей площади.

- Общий объем жилищного фонда района составит:

196,8+ 152,97= 349,77 тыс. м2 общей площади

Расчет объемов нового жилищного строительства для нужд постоянного населения осуществляется в разрезе района для сельских и городского поселения на расчетный срок, исходя из средней жилищной обеспеченности составит 34 кв. м/чел. Расчет объемов нового жилищного строительства представлен в таблице.

Характеристика жилого фонда на конец расчетного срока

| № п/п | Наименование поселений, входящих в состав района | Площадь жилищного фонда, тыс. м2 | Численность населения, человек | Жилищная обеспеченность, м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Городские поселения | 230,67 | 5889+1800 =7689 | 30 |
| 2 | Сельские поселения | 251,12 | 5378+900 =6278 | 40 |
|  | Итого по району: | 481,79 | 11267+2700 =13967 | 34 |

Типология нового жилищного строительства:

( усадебная застройка с ведением подсобного хозяйства - жилые зоны с участками до 0,1 га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-3 этажа на 1 семью общей площадью 100-150 м2 и более. Территории застройки предназначена для ведения личного подсобного хозяйства.

( коттеджная – жилые зоны с участками до 0,1 га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-3 этажа на 1 семью общей площадью 100-150 м2 и более. Территории коттеджной застройки не предназначены для ведения личного подсобного хозяйства.

( блокированная – застройка средней этажности (2-4 этажа) со стенами, преимущественно из кирпича. Дома типа таун-хауз с участком около 0,01 га.

( секционная застройка – застройка жилыми многоквартирными домами средней этажности (2-4 этажа) без индивидуальных придомовых участков. Жилые дома могут быть в кирпичном, панельном, монолитном или смешанном исполнении.

Для новой жилой застройки сельских поселений предлагается следующая типология жилого фонда:

Преимущественный тип застройки - малоэтажная индивидуальная жилая застройка с возможностью ведения личного подсобного хозяйства. Площадь участка до 0,2 га. Для укрупненных расчетов средняя площадь 1 индивидуального малоэтажного жилого дома принимается в размере 120-150 кв. м общей площади.

Классификация территорий малоэтажной застройки домами с приквартирными участками

| Тип территории | Степень градостроительной освоенности территории | Типы жилых домов (этажность 1-3) | Площади приквартирных участков, м2 (не менее) <1> | Функционально-типологические признаки участка (кроме проживания) | Социальная инфраструктура |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На свободных территориях | На застроенных территориях |  |  |
| А Отдельные жилые образования в структуре города Жиздра | Свободные от застройки территории, в том числе резервные | 1 Дома коттеджного типа 2 Блокированные дома | 200 100 | Садоводство или цветоводство, игры детей, отдых | Выборочное применение объектов повседневного обслуживания, компенсирующих их недостаток на прилегающих территориях города. Применение встроенных и встроенно-пристроенных объектов |
| Б Жилые образования сельских поселений | Свободные от застройки территории, в том числе резервные Территории со сложившейся застройкой | 1 Усадебные дома 2 Дома коттеджного типа 3 Блокированные дома | 1000 300 150 | 800 250 80 | Ведение развитого ЛПХ <2>, товарного сельскохозяйственного производства, садоводство, огородничество, игры детей, отдых Ведение ограниченного ЛПХ <3>, садоводство, огородничество, игры детей, отдых Садоводство, цветоводство, игры детей, отдых | В сельской местности – базовые объекты периодического обслуживания на группу поселений; повседневное обслуживание в каждом поселении на основе сочетания стационарных зданий и передвижных средств; применение многофункциональных зданий и микроцентров. В городах – комплекс объектов повседневного обслуживания, увязанных с общегородским центром; применение отдельно стоящих и встроенно-пристроенных объектов |
| <1>Площади приквартирных участков жилых домов на территориях с малоэтажной застройкой определяются местной администрацией субъектов Федерации. <2>Развитое ЛПХ – личное подсобное хозяйство с содержанием крупного, мелкого и рогатого скота. <3>Ограниченное ЛПХ – личное подсобное хозяйство с содержанием мелкого скота и птицы. <4>На территории со сложившейся застройкой в первую очередь следует осуществлять реконструкцию фонда жилых и общественных зданий. |

Новую жилую застройку предлагается осуществлять с полным набором современного инженерного оборудования и благоустройства.

### II. 5. Основные направления развития системы культурно-бытового обслуживания

Система обслуживания является важным элементом триумвирата - экономическая база – система расселения – система обслуживания, составляющего каркас градостроительной деятельности на территории - Жиздринского района. Система обслуживания базируется на схеме размещения производительных сил района и формирует социальную составляющую системы расселения.

Для Жиздринский района предлагается 3 уровневая структура обслуживания:

1 уровень – районный

2 уровень – местный

3 уровень – поселенческий

В таблице представлена характеристика уровней культурно-бытового обслуживания области.

Характеристика системы культурно-бытового обслуживания Жиздринского района

| Уровень обслуживания | Населенные пункты | Хозяйственно-градостроительная специализация (градообразующие функции) | Специализация видов обслуживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Районный | Центр района – город Жиздра | Административный центр района Промышленный центр района (Места приложения труда) Социальный центр района | Управление Образование и воспитание Здравоохранение Потребительский рынок Культура Объекты туристического обслуживания |
| Местный | Центры сельских поселений | Административные центры муниципальных образований Места приложения труда | Потребительский рынок Воспитание и образование |
| Поселенческий | Сельские населенные пункты | Места приложения труда | - |

Действующие нормативы группируют учреждения и предприятия обслуживания в несколько групп:

Администрирование

Образование и воспитание

Здравоохранение и социальное обеспечение

Спорт

Культура

Потребительский рынок (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание)

Коммунальное обслуживание.

Для каждого уровня обслуживания проектом предлагаются свои критерии и параметры для определения объемов культурно-бытовых учреждений различных групп, соответствующие его значимости в иерархии обслуживания. Параметры обслуживания указывают, какая численность населения и какие нормативы должны быть использованы при расчетах потребностей в учреждениях культурно-бытового обслуживания в каждом конкретном случае.

Основные направления формирования системы культурно-бытового обслуживания сельских населенных пунктов

Важнейшей задачей формирования полноценной среды обитания сельских поселений является создание иерархической системы обслуживания, при которой население сельской местности будет иметь возможность получения практически всего спектра услуг в области образования, здравоохранения, культуры и спорта, торговли и бытового обслуживания. Степень социальной зрелости каждого поселения, включая малочисленные, определяется наличием в нем полной номенклатуры объектов в указанных областях обслуживания на уровне, соответствующем его типологии, численности и месту в системе расселения.

Объекты повседневного спроса должны размещаться в центре сельского поселения, возможна организация части услуг выездными бригадами (торговля, бытовое обслуживание, культурные мероприятия). Организация этой низшей ступени обслуживания чрезвычайно важна, поскольку она определяет уровень защищенности населения, так называемый социальный минимум в сфере услуг. К объектам этого ряда относятся детсады, школы (начальные и средние), амбулатории или фельдшерско-акушерские пункты с малым стационаром для оказания первой медицинской помощи, аптека, магазины, почта, досуговый центр и т.д.

Следующим уровнем в организации системы обслуживания становится формирование центров социального притяжения на базе наиболее крупных сельских населенных пунктов со стабильными транспортными связями между ними и прилегающими сельскими населенными пунктами и городов. В них, помимо учреждений повседневного спроса, для собственного населения размещаются объекты обслуживания более высокого ранга, потребность в которых носит периодический характер или услугами которых пользуется часть населения как правило, в активном трудовом или обучающемся возрастах (спецшколы, училища, больницы, поликлиники с диагностическими центрами, дома культуры, библиотеки, музеи, кафе, рестораны, спортивные сооружения, универмаги, рынки и пр.). Емкость этих учреждений рассчитывается исходя из совокупной численности центрального поселения и тяготеющих населенных пунктов. Наличие и доступность до этих объектов для населения, разнообразие и уровень оказываемых услуг определяют развитость и реальную зрелость социального пространства поселений сельских территорий и социальных связей. И именно на этом уровне нивелируется разница в условиях проживания населения в населенных пунктах различного типологического ряда.

Наиболее крупные центрами социально-хозяйственного развития становятся: г. Жиздра, д. Яровщина, с. Огорь, д. Мужитино, п. Центральный, д. Коренево, д. В. Акимовка, с. Овсорок, с. Полюдовское, д. Ослинка, ст. Зикеево, д. Младенск, д. Улемец. Прочие населенные пункты, относящиеся к сельским рядовым, будут иметь сеть объектов повседневного спроса и удобные связи с близлежащим центром социального тяготения.

Нормативная база для определения номенклатуры и объемов культурно-бытового строительства формируется на основе нормативных документов. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства» и «Социальных нормативов и норм», одобренных распоряжением Правительства РФ от 3 июля 1966гю №1063-р, с изменениями от 14 июля 2001г.

Номенклатура и емкости учреждений повседневного и, частично, периодического спроса определены в соответствии с приложением «Б» СП30-102-99 «Перечень и ориентировочные расчетные показатели обеспеченности объектов обслуживания и размеры их участков на территориях малоэтажной застройки в городах и пригородных поселениях», основные объемы по объектам периодического спроса определены в соответствии с нормативными документами.

Расчет емкости учреждений обслуживания группы городских и сельских поселений Жиздринского района

| № п/п | Учреждения обслуживания | Единица измерений | Норматив на 1000 жителей | Расчетная емкость | Существующая сохраняемая | Новое строительство | Общая емкость учреждений обслуживания на конец расчетного срока |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные учреждения | Мест | 30 | 420 | 146 | 274 | 420 |
| 2 | Общеобразовательные школы | Мест | 90 | 1260 | 2330 | - | 2330 |
| 3 | Клубные помещения | мест | 150 | 2100 | 2600 | - | 2600 |
| 4 | Спортивно-досуговый центр | Кв. м общей площади | 300 | 4200 | 1012 | 3188 | 4200 |
| 5 | Поликлиники | Пос/см | 17,6 | 246,4 | 142 | 104,4 | 246,4 |
| 6 | Амбулатории | Кв. м общей площади | 50,0 | 700 | н/д | - | 700 |
| 7 | Аптечные киоски | Кв. м | 10,0 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 8 | Предприятия повседневной торговли Продовольственные магазины Непродовольственные магазины | Кв. м торг. Площади | 80,0 | 1120 | 2223 | - | 2223 |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | Раб. мест | 2 | 28 | н/д | - | - |
| 10 | Отделение связи | Объект | 1 | 14 | 15 | - | 15 |
| 11 | Отделение сбербанка | Кв. м общей площади | 40,0 | 560 | н/д | - | 560 |
| 12 | Опорный пункт охраны порядка | объект | 1 | 14 | н/д | Объемы нового строительства определяются как разность расчетной емкости и существующей сохраняемой. | 14 |
| 13 | Центр административного самоуправления | объект | 1 | 14 | н/д |  | 14 |
| 14 | Больницы | коек | 13,47 | 188,58 | н/д |  | 188,58 |
| 15 | Рынки | Торг. место | 7 | 98 | н/д |  | - |
| 16 | Библиотеки | Тыс. том | 6 | 84 | 198 | - | - |
| 17 | Предпр. обществ. питания | мест | 20 | 280 | 966 | - | 966 |

По представленной в таблице нормативной базе определяются расчетные объемы строительства учреждений культурно-бытового обслуживания для сельских поселений Жиздринского района. Объемы нового строительства представляют собой разницу между расчетными объемами строительства и емкостью существующих сохраняемых объектов. В условиях рыночной экономики строительство учреждений обслуживания, рассчитанных по нормативам, в полном объеме может быть ориентиром – «идеальной целью», выполнение которой зависит от ряда факторов:

- объемов финансирования;

- востребованности предоставляемых услуг;

- приоритетами экономической политики города;

- рентабельностью отрасли (услуги);

- наличием инвесторов и так далее.

Образование и воспитание

Основная цель образовательной системы – удовлетворение потребностей и ожиданий заказчиков образовательных услуг в качественном образовании. На ее достижение направлены основные мероприятия Приоритетного национального проекта «Образование», в состав которого входят, в частности, такие направления, как – «Поддержка и развитие лучших образцов отечественного образования», «Внедрение современных образовательных технологий», «Повышение уровня воспитательной работы в школах».

Для достижения основной цели образовательного комплекса в районе формируются системы:

- дошкольного воспитания;

- общего среднего образования;

- среднего специального образования;

- внешкольного образования и воспитания.

Для каждого элемента системы схемой территориального планирования Жиздринского района предлагаются приоритетные задачи.

Дошкольное воспитание

1. В связи с ростом количества детей дошкольного возраста, имеющих сложные многоуровневые дефекты в развитии и отклонения в здоровье, требующих оздоровления, щадящих программ, методик, предлагается довести количество мест в группах специализированного и оздоровительного типа до 15% от численности детей дошкольного возраста, или 18% от общей емкости детских дошкольных учреждений.

2. Возвращение при необходимости первоначальной функции зданиям детских дошкольных учреждений, используемых в настоящее время не по назначению.

3. Наряду с муниципальными, развивать сеть детских дошкольных учреждений других форм собственности.

Общее среднее образование

В настоящее время в районе создана достаточно разнообразная система общеобразовательных учреждений – общеобразовательные школы, начальная, неполная средняя школа, общеобразовательные школы повышенного уровня обучения и т.д.

Схемой территориального планирования предлагается сохранить эту структуру.

По количеству школьных мест предлагается довести обеспеченность общеобразовательными школами до нормативного уровня с соблюдением радиусов доступности, рекомендованных нормативными документами, с учетом областной программы «Школьный автобус».

Повышению качества образования так же будут способствовать мероприятия программ «Внедрение современных образовательных технологий», «Поддержка и развитие лучших образцов отечественного образования», «Повышение уровня воспитательной работы в школах».

Среднее специальное и высшее образование

Учреждения среднего специального образования играют большую роль в формировании кадрового потенциала района, способствуют увеличению численности населения.

Необходимо создание системы профориентации, формирующей заказ на образование, исходя из потребностей, а не в связи с наличием многих «псевдоэлитных» специальностей, которые стали модными, но невостребованными. Известно, что невостребованные специалисты - это потенциал снижения, а востребованные – повышения численности населения.

Градостроительные нормативные документы не нормирует емкость учреждений среднего, специального и высшего образования. Поэтому, исходя из потребности района, предлагается, при необходимости, формировать учебные заведения, работающие на бизнес и инфраструктуру района, обеспечивающие сбалансированные потребности экономики района и области, рынков труда в квалифицированных специалистах высшего, среднего и профессионального образования.

Внешкольное образование

Создание условий для свободного выбора каждым ребенком дополнительной образовательной зоны, является главной задачей учреждений внешкольного образования.

Для создания более комфортных условий для занятий, предлагается создать сеть приближенных к жилью детских и юношеских клубов по интересам, из расчета 10 % общего числа школьников.

План реализации мероприятий по образованию (на первую очередь)

| 1 | Строительство спортивной площадки ДЮК ФП |
| --- | --- |
| 2 | Строительство пристройки к зданию мастерской МОУ « Жиздринская средняя школа № 2» |
| 3 | Строительство спортивной площадки МОУ Жиздринской средней школы № 1, ремонт здания начальной школы, капитальный ремонт спортивного зала |
| 4 | Ремонт кровли мастерских МОУ Зикеевской средней школы |
| 5 | Ремонт фасада здания МОУ Овсорокской средней школы |
| 6 | Строительство спортивного зала МОУ Огорской средней школы |
| 7 | Ремонт кровли спортивного зала МОУ « Акимовская основная школа» |
| 8 | Безопасность образовательных учреждений (установка АПС) |
| 9 | Повышение квалификации работников образования |
| 10 | Проведение районной спартакиады |
| 11 | Организация питания учащихся |
| 12 | Ремонт детского сада «Улыбка», обустройство помещения для дет.сада в д. Коллективизатор |
| 13 | Приобретение оборудования для школьных столовых |
| 14 | Оснащение образовательных учреждений основными средствами (мебель, оргтехника) |
| 15 | Проведение профессиональных конкурсов |
| 16 | Проведение военно-спортивных игр «Зарница» и «Орленок», смотр конкурс музеев |
| 17 | Проведение учебных сборов с юношами 10-х классов |
| 18 | Проведение спортивных соревнований ДЮК ФП |
| 19 | Приобретение спортивного оборудования |
| 20 | Проведение районного туристического слета |
| 21 | Проведение конкурсов, фестивалей, новогодних елок ДДТ |
| 22 | Проведение итоговой аттестации учащихся |
| 23 | Организация работы с одаренными детьми |
| 24 | Дошкольное образование (спартакиады. Фестивали) |

Здравоохранение

Здоровье населения определяется условиями повседневной жизни и во многом зависит от того, что делается и какие решения принимаются в сфере здравоохранения. Наряду с программами по совершенствованию системы здравоохранения, в частности, Приоритетным национальным проектом «Здоровье» и региональными программами, реализуемыми в области, схема территориального планирования Жиздринского района в целях совершенствования системы здравоохранения предлагает:

- использовать новые направления обслуживания населения: дневные стационары, стационары на дому, центр амбулаторной хирургии, диагностические центры для детей и взрослых.

План реализации мероприятий по здравоохранению (на первую очередь)

| 1 | Приобретение медикаментов (постан.890) |
| --- | --- |
| 2 | Приобретение аппаратов медицинского назначения |
| 3 | Установка системы пожарной сигнализации |
| 4 | Строительство кислородного провода к операционной |
| 5 | Ремонт ФАПов |
| 6 | Замена окон в поликлинике и частично стационар |
| 7 | Приобретение компьютеров |
| 8 | Приобретение гематологического биохимического анализаторов |

Учреждения социального обеспечения и защиты

Старение населения, граждан и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации усиливает значение социального обеспечения и защиты в системе культурно-бытового обслуживания района. Имеющиеся учреждения социальной защиты не удовлетворяют спроса на социальные услуги, в том числе платные.

Схемой территориального планирования предлагается создать условия для увеличения объема предоставляемых населению социальных услуг путем создания:

- Домов-интернатов для престарелых, взрослых инвалидов, детских домов-интернатов, платных пансионатов в количестве, соответствующем действующим нормативам;

- Центров социальной защиты и адаптации.

План реализации мероприятий по социальной защите населения (на первую очередь)

| 1 | Соц. поддержка жителей района |
| --- | --- |
| 2 | Реабилитация инвалидов |
| 3 | Проведение районных мероприятий для малообеспеченных граждан |
| 4 | Мероприятия районной целевой программы «Семья и дети» |
| 5 | Социальная поддержка многодетных семей |
| 6 | Развитие социального обслуживания семей, женщин и детей. |
| 7 | Организация отдыха и оздоровления детей находящихся в особой заботе государства |
| 8 | Соц. Поддержка малообеспеченных граждан по обращению граждан |
| 9 | Текущий ремонт здания |
| 10 | Приобретение транспорта |

Учреждения культуры

Главной целью градостроительства в сфере культуры является предоставление жителям возможности получения необходимых ими культурных благ при обеспечении их доступности и многообразия.

Для достижения этой цели предлагается:

расширить сеть клубов и досуговых учреждений.

План реализации мероприятий по учреждениям культуры (на первую очередь)

| 1 | Ремонт фасада и кровли районной библиотеки |
| --- | --- |
| 2 | Комплектование библиотечных фондов |
| 3 | Приобретение компьютерного оборудования для детской библиотеки |
| 4 | Приобретение компьютерного оборудования для библиотечной системы |
| 5 | Приобретение компьютерного оборудования для музея |
| 6 | Приобретение аппаратуры |
| 7 | Приобретение музыкальных инструментов для музыкальной школы |
| 8 | Ремонт фасада и кровли кинотеатра |
| 9 | Ремонт здания Огорского СДК |
| 10 | Ремонт здания Младенского СДК |
| 11 | Приобретение сценических костюмов н/а Огорского СДК |
| 12 | Приобретение сценических костюмов н/а Березовского СК |
| 13 | Приобретение сценической обуви коллективам |
| 14 | Строительство музыкальной школы |
| 15 | Приобретение театральных кресел Зикеевский СДК, Свободской СДК, ЗАВОДСКОЙ СДК |

Туризм

Недостаточно используется рекреационный потенциал района, остаются слабо задействованными внутренние туристические маршруты.

Поэтому целесообразно развивать направление экскурсионно-познавательного, делового, экологического, спортивно-оздоровительного (сплав по рекам, турпоходы, турслеты, туристические лагеря), промыслового туризма, санаторно-курортного лечения, отдыха выходного дня. Развитие его должно идти в г. Жиздра и вдоль реки Жиздры.

Лесные массивы района интересны и пригодны для отдыха. Это преимущественно сосново-широколиственные леса на Западе района, елово-осино-березовые на Юго-Востоке, сосновые. Здесь можно развивать как кратковременный отдых, так и длительный отдых. Богатые фауной леса района пригодны для создания охотничьих домиков и баз отдыха. Особенно интересны в этом отношении леса на Востоке района.

### II. 6. Инженерная инфраструктура (на первую очередь)

Теплоснабжение

Климатические параметры по Калужской области принимались согласно нормативным документам (Строительная климатология).

Расчет годовых расходов тепла и топлива выполнен на основании Справочника проектировщика под редакцией И.Г. Староверова, а также в соответствии нормативными документами (Строительные правила).

Средняя температура наружнего воздуха и продолжительность, сут., отопительного периода, принимаются по нормативным документам для периода со средней суточной температурой наружнего воздуха не более 8 °С.

Градусо-сутки отопительного периода определяем по формуле согласно нормативных документов, где расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания принимаются согласно ГОСТ 30494 по нормам проектирования соответствующих зданий.

Зона влажности - нормальная согласно нормативных документов (Тепловая защита зданий).

Определение количеств тепловой энергии определяется в целях:

- реализации постановления Правительства Российской Федерации от 08.07.97 № 832 «О повышении эффективности использования энергетических ресурсов и воды предприятиями, учреждениями и организациями бюджетной сферы» и «Основных направлений и механизма энергоресурсосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации»;

- осуществления учета тепловой энергии и теплоносителя в соответствии с действующими правилами;

- осуществления контроля качества тепловой энергии и теплоносителя, соблюдения режимов теплоснабжения и теплопотребления, а также документирования их показателей.

Расчетные величины расхода тепла на отопление определяем по укрупненным показателям.

Определение расчетных расходов тепла на отопление и вентиляцию по укрупненным показателям допустимо только для вычисления тепловой мощности источника тепла и расчета магистральных и основных разводящих участков тепловых сетей. Все внутриквартальные сети и ответвления от них к зданиям должны, как правило, проектироваться на основе более точных данных по расходу тепла.

При расчете годового расхода тепла на вентиляцию принимаем число часов работы систем вентиляции zв = 16 ч/сутки согласно СП 41-104-2000.

Число часов работы системы горячего водоснабжения в году принимаем согласно СП 41-104-200 (350 суток).

Средние нагрузки на горячее водоснабжение отдельных зданий допускается определять по нормативным документам.

Тепловые сети, независимо от способа прокладки и системы теплоснабжения, не должны проходить по территории кладбищ, свалок, скотомогильников, мест захоронения радиоактивных отходов, полей орошения, полей фильтрации и других участков, представляющих опасность химического, биологического и радиоактивного загрязнения теплоносителя.

Схема и конфигурация тепловых сетей должны обеспечивать теплоснабжение на уровне заданных показателей надежности путем:

- применения наиболее прогрессивных конструкций и технических решений;

- совместной работы источников теплоты;

- прокладки резервных теплопроводов;

- устройства перемычек между тепловыми сетями смежных тепловых районов.

Качество исходной воды для открытых и закрытых систем теплоснабжения должно отвечать требованиям нормативных документов и правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Минэнерго России.

Для уменьшения потерь сетевой воды и соответственно теплоты при плановых или вынужденных опорожнениях теплопроводов допускается установка в тепловых сетях специальных баков-накопителей, вместимость которых определяется объемом теплопроводов между двумя секционирующими задвижками.

Расстояния по горизонтали от подземных водяных тепловых сетей открытых систем теплоснабжения и сетей горячего водоснабжения до источников возможного загрязнения

| Источник загрязнения | Наименьшие расстояния в свету по горизонтали, м |
| --- | --- |
| 1. Сооружения и трубопроводы бытовой и производственной канализации: |  |
| при прокладке тепловых сетей в каналах и тоннелях | 1,0 |
| при бесканальной прокладке тепловых сетей Ду ( 200 мм | 1,5 |
| То же, Ду > 200 мм | 3,0 |
| 2. Кладбища, свалки, скотомогильники, поля орошения: |  |
| при отсутствии грунтовых вод | 10,0 |
| при наличии грунтовых вод и в фильтрующих грунтах с движением грунтовых вод в сторону тепловых сетей | 50,0 |
| 3. Выгребные и помойные ямы: |  |
| при отсутствии грунтовых вод | 7,0 |
| при наличии грунтовых вод и в фильтрующих грунтах с движением грунтовых вод в сторону тепловых сетей | 20,0 |
| Примечание — При расположении сетей канализации ниже тепловых сетей при параллельной прокладке расстояния по горизонтали должны приниматься не менее разности в отметках заложения сетей, выше тепловых сетей — расстояния, указанные в таблице, должны увеличиваться на разницу в глубине заложения. |

На расчётный срок строительства планируется обеспечение территорий нового строительства населённых пунктов необходимым количеством тепла:

Ожидаемые потребности тепла на территориях нового строительства на расчетный срок

| Муниципальные округа | Численность | Расход тепла для нового строительства на расчетный срок, Гкал/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | на отопление Q о. год Гкал/год | на вентиляцию Q в. год. Гкал/год | на горячее водоснабжение Q г. год Гкал/год | Общей Q общ Гкал/год |
| Город Жиздра | 7689 | 97535,09 | 10032,89 | 17660,33 | 125228,3 |
| Сельское поселение «д. Нижняя Акимовка» | 896 | 11365,77 | 1169,13 | 2057,96 | 14592,87 |
| дер. Нижняя Акимовка | 28 | 355,18 | 36,54 | 64,31 | 456,0271 |
| В. Акимовка | 345 | 4376,33 | 450,17 | 792,41 | 5618,906 |
| Ослинка | 127 | 1611,00 | 165,71 | 291,70 | 2068,409 |
| Мужитино | 261 | 3310,79 | 340,56 | 599,47 | 4250,824 |
| Будылевка | 13 | 164,91 | 16,96 | 29,86 | 211,7269 |
| В. Ашково | 31 | 393,24 | 40,45 | 71,20 | 504,8872 |
| Дубище | 1 | 12,69 | 1,30 | 2,30 | 16,28668 |
| Дубищенский | 9 | 114,17 | 11,74 | 20,67 | 146,5802 |
| Н. Ашково | 4 | 50,74 | 5,22 | 9,19 | 65,14673 |
| Остров | 10 | 126,85 | 13,05 | 22,97 | 162,8668 |
| Дедное | 2 | 25,37 | 2,61 | 4,59 | 32,57337 |
| Дынное | 22 | 279,07 | 28,71 | 50,53 | 358,307 |
| Иванково | 17 | 215,65 | 22,18 | 39,05 | 276,8736 |
| Кодрыкино | 6 | 76,11 | 7,83 | 13,78 | 97,7201 |
| Никитинка | 20 | 253,70 | 26,10 | 45,94 | 325,7337 |
| Редьково | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Сельское поселение «с. Совхоз Коллективизатор» | 1005 | 12748,44 | 1311,36 | 2308,31 | 16368,12 |
| с. Совхоз Коллективизатор | 443 | 5619,46 | 578,04 | 1017,50 | 7215,001 |
| Коренево | 313 | 3970,41 | 408,41 | 718,91 | 5097,732 |
| Улемль | 31 | 393,24 | 40,45 | 71,20 | 504,8872 |
| Высокий Холм | 5 | 63,43 | 6,52 | 11,48 | 81,43342 |
| Горки | 4 | 50,74 | 5,22 | 9,19 | 65,14673 |
| Комисаровский | 5 | 63,43 | 6,52 | 11,48 | 81,43342 |
| Мурачевка | 143 | 1813,96 | 186,59 | 328,45 | 2328,996 |
| Овсорочки | 5 | 63,43 | 6,52 | 11,48 | 81,43342 |
| Озерская | 43 | 545,46 | 56,11 | 98,76 | 700,3274 |
| Озерской | 3 | 38,06 | 3,91 | 6,89 | 48,86005 |
| Полом | 8 | 101,48 | 10,44 | 18,37 | 130,2935 |
| Потье | 7 | 88,80 | 9,13 | 16,08 | 114,0068 |
| Прогон | 6 | 76,11 | 7,83 | 13,78 | 97,7201 |
| Дубровка | 11 | 139,54 | 14,35 | 25,27 | 179,1535 |
| Иночка | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Калининский | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Кресты | 1 | 12,69 | 1,30 | 2,30 | 16,28668 |
| Лукавец | 25 | 317,13 | 32,62 | 57,42 | 407,1671 |
| Сельское поселение «с. Овсорок» | 836 | 10604,67 | 1090,84 | 1920,15 | 13615,67 |
| с. Овсорок | 249 | 3158,57 | 324,90 | 571,91 | 4055,384 |
| Улемец | 209 | 2651,17 | 272,71 | 480,04 | 3403,917 |
| Яровщина | 93 | 1179,71 | 121,35 | 213,61 | 1514,662 |
| Каменка | 5 | 63,43 | 6,52 | 11,48 | 81,43342 |
| Судимир | 82 | 1040,17 | 107,00 | 188,34 | 1335,508 |
| Таборы | 2 | 25,37 | 2,61 | 4,59 | 32,57337 |
| Гремучий Колодец | 5 | 63,43 | 6,52 | 11,48 | 81,43342 |
| Калинино | 46 | 583,51 | 60,02 | 105,65 | 749,1874 |
| Кленки | 2 | 25,37 | 2,61 | 4,59 | 32,57337 |
| Красное | 17 | 215,65 | 22,18 | 39,05 | 276,8736 |
| Павловка | 17 | 215,65 | 22,18 | 39,05 | 276,8736 |
| Сахарное Поле | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Стайки | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Авдеевка | 13 | 164,91 | 16,96 | 29,86 | 211,7269 |
| Орля | 41 | 520,09 | 53,50 | 94,17 | 667,754 |
| Песочня | 49 | 621,57 | 63,94 | 112,54 | 798,0475 |
| Сосновка | 6 | 76,11 | 7,83 | 13,78 | 97,7201 |
| Сельское поселение «с Огорь» | 946 | 12000,03 | 1234,38 | 2172,80 | 15407,2 |
| с. Огорь | 215 | 2727,28 | 280,54 | 493,82 | 3501,637 |
| Березовский | 179 | 2270,62 | 233,57 | 411,13 | 2915,316 |
| Куликово | 1 | 12,69 | 1,30 | 2,30 | 16,28668 |
| Азарьевский | 10 | 126,85 | 13,05 | 22,97 | 162,8668 |
| Березовка | 61 | 773,79 | 79,60 | 140,11 | 993,4877 |
| Братский | 3 | 38,06 | 3,91 | 6,89 | 48,86005 |
| Васюковский | 5 | 63,43 | 6,52 | 11,48 | 81,43342 |
| Гололобовка | 272 | 3450,32 | 354,92 | 624,74 | 4429,978 |
| Гуда | 2 | 25,37 | 2,61 | 4,59 | 32,57337 |
| Коробино | 2 | 25,37 | 2,61 | 4,59 | 32,57337 |
| Кулюшкино | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Лесоучасток | 39 | 494,72 | 50,89 | 89,58 | 635,1807 |
| Лиховатка | 7 | 88,80 | 9,13 | 16,08 | 114,0068 |
| Луки | 1 | 12,69 | 1,30 | 2,30 | 16,28668 |
| Митинка | 45 | 570,83 | 58,72 | 103,36 | 732,9008 |
| Павловские Расчистки | 1 | 12,69 | 1,30 | 2,30 | 16,28668 |
| Плужень | 5 | 63,43 | 6,52 | 11,48 | 81,43342 |
| Прокопенковский | 7 | 88,80 | 9,13 | 16,08 | 114,0068 |
| Пролетарский | 13 | 164,91 | 16,96 | 29,86 | 211,7269 |
| Скурынск | 9 | 114,17 | 11,74 | 20,67 | 146,5802 |
| Сукремль | 18 | 228,33 | 23,49 | 41,34 | 293,1603 |
| Тихоновка | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Устье | 51 | 646,94 | 66,55 | 117,14 | 830,6209 |
| Сельское поселение «с. Студенец» | 1736 | 22021,19 | 2265,20 | 3987,30 | 28273,68 |
| с. Студенец | 273 | 3463,01 | 356,22 | 627,03 | 4446,265 |
| ст. Зикеево | 332 | 4211,43 | 433,21 | 762,55 | 5407,179 |
| Полюдово | 632 | 8016,93 | 824,66 | 1451,60 | 10293,18 |
| Зикеево | 369 | 4680,77 | 481,48 | 847,53 | 6009,786 |
| Щигры | 25 | 317,13 | 32,62 | 57,42 | 407,1671 |
| Великое Поле | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Ильюшенка | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Лесоучасток | 65 | 824,53 | 84,81 | 149,29 | 1058,634 |
| Копнов Пруд | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Петровка | 24 | 304,44 | 31,32 | 55,12 | 390,8804 |
| Фомин | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Белые Ямы | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Овсорокской | 14 | 177,59 | 18,27 | 32,16 | 228,0136 |
| Турьевка | 2 | 25,37 | 2,61 | 4,59 | 32,57337 |
| Сельское поселение «д. Младенск» | 859 | 10896,43 | 1120,85 | 1972,98 | 13990,26 |
| д. Младенск | 382 | 4845,68 | 498,45 | 877,39 | 6221,513 |
| Белый Колодец | 29 | 367,87 | 37,84 | 66,61 | 472,3138 |
| ст. Судимир | 419 | 5315,02 | 546,73 | 962,37 | 6824,12 |
| Винский | 2 | 25,37 | 2,61 | 4,59 | 32,57337 |
| Плотавец | 2 | 25,37 | 2,61 | 4,59 | 32,57337 |
| Поляна | 25 | 317,13 | 32,62 | 57,42 | 407,1671 |
| ИТОГО по району | 13967 | 177171,63 | 18224,66 | 32079,82 | 227476,1 |

Анализ современного состояния теплообеспеченности района выявил основные направления развития систем теплоснабжения:

- реализация программ энергосбережения по всем населённым пунктам района;

- реконструкция существующих и строительство новых объектов «малой энергетики» на базе современных и высокоэффективных технологий;

- реконструкция тепловых сетей, перевод их на новые температурные режимы, внедрение новых теплоизоляционных материалов, энергосберегающих устройств и технологий;

- использование местных видов топлива при соответствующем технико-экономическом обосновании;

- оснащение приборами регулирования потребления и учета тепла и воды коммунально-бытовых и промышленных потребителей.

Таким образом, для решения поставленных задач необходимо проведение ряда мероприятий по развитию теплоснабжения в районе на расчётный срок. К таким мероприятиям относятся:

- реконструкция существующих котельных, с заменой устаревших котлов на более экономичные (нового поколения с КПД более 92%), с внедрением современных энергосберегающих технологий и переводом их на газовое топливо;

- строительство новых источников тепла на экономичных видах топлива (природном газе) в районах, где разделом «Газоснабжение» планируется строительство газопроводов и газораспределительных пунктов и их строительство экономически целесообразно;

- в существующих населённых пунктах с небольшой численностью населения, большой удалённостью от магистрального газопровода и экономической нецелесообразностью строительства объектов «малой энергетики», планируется применение, в качестве альтернативы сетевому источнику газоснабжения, сжиженного природного газа (СПГ);

- применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией) с целью снижения % аварийности подземных тепловых сетей;

- использование теплоты вторичных энергоресурсов производственных предприятий.

Рядовое поселение Мурачевка, социальный подцентр Березовский, где планируется строительство заводов необходимо предусмотреть строительство котельных на твердом или дизельном топливе в связи с тем, что к данным населенным пунктам не подведен газ.

Средства автоматического регулирования, защиты, контроля и сигнализации должны обеспечивать работу котельных без постоянного обслуживания персонала.

Подробное рассмотрение данных мероприятий и более точный расчёт потребностей производится на последующей стадии проектирования.

При отсутствии возможности или необходимости строительства котельных в пунктах с маленькой численностью населения можно использовать индивидуальные источники тепла.

Газоснабжение

Схема распределения газа по давлению 3-х ступенчатая (газопроводы высокого, среднего и низкого давления), связь между ступенями осуществляется через газораспределительные пункты (ГРП).

Строительство и реконструкция газопроводов - это лишь часть процесса газификации. Улучшение качества жизни населения благодаря подключению населенных пунктов и домохозяйств к газоснабжению возможно только при активном участии региональных и местных органов власти, которые должны выполнять взятые обязательства. В соответствии с подписанными документами региональная власть должна обеспечить синхронизацию подготовки потребителей к приему газа со строительством «Газпромом» газопроводов. Речь идет о строительстве внутрипоселковых и домовых сетей, строительстве новых или переводе на газ действующих котельных, установке газовой аппаратуры в домохозяйствах.

Природный газ - база для газификации Жиздринского района.

Ответственность за подготовку потребителей к приему газа возложена на органы местного самоуправления. Эти работы должны осуществляться за счет бюджета разного уровня и средств населения.

В то же время причины отставания подготовки потребителей к приему газа связаны и с финансами. Прокладка домовых сетей, покупка и монтаж газового оборудования должны осуществляться за счет средств населения, собственников или муниципальных властей.

Однако для населения это дорогостоящее мероприятие, оно сегодня обойдется семье не в одну тысячу рублей, что для многих является недоступным. Поэтому необходимо изыскивать средства из местных бюджетов для строительства внутрипоселковых газопроводов, обеспечивать социальную поддержку газификации малообеспеченной части населения, включая предоставление долгосрочных беспроцентных кредитов, дотаций и т.д.

Предусмотрена газификация 11 населенных пунктов района.

| ГРС | Газифицируемые населенные пункты |
| --- | --- |
| ГРС Жиздра | Будылевка, Орля, Яровщина |
| ГРС Людиново-1 и ГРС Людиново-2 | Верх. Ашково, Ослинка |
| ГРС Огорь | Калинино, Младенск, Овсорок, Судимир, Улемец, ст. Судимир |

Электроснабжение

За весь срок эксплуатации работы гидросиловое и электротехническое оборудование электроподстанций района в значительной мере выработало свой нормативный ресурс и морально устарело. В связи с этим в первую очередь (до 2018 года): необходима реконструкция этих электроподстанций с модернизацией оборудования и увеличением мощности подстанций особенно в тех поселениях, где планируется  новое строительство

Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение объектов надлежит проектировать на основе утвержденных схем развития, размещения отраслей народного хозяйства, отраслей промышленности и схем развития и размещения производительных сил по союзным республикам, а также генеральных, бассейновых и территориальных схем комплексного использования и охраны вод, генеральных планов городов и сельских населенных пунктов, генеральных планов промышленных узлов.

При этом проекты водоснабжения объектов необходимо разрабатывать, как правило, одновременно с проектами канализации и обязательным анализом баланса водопотребления и отведения сточных вод.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ 2874—82.

При подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, следует применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Госкомсанэпиднадзора для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

При проектировании водоснабжения должны предусматриваться прогрессивные технические решения, механизация трудоемких работ, автоматизация технологических процессов и максимальная индустриализация строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

Необходимое количество воды для обеспечения населения новых строящихся территорий питьевой водой на проектный срок определяется по нормам удельного среднесуточного водопотребления в соответствии с нормативными документами.

Проектом для населённых пунктов, численностью больше 1000 чел. принята величина удельного водопотребления 300 л/сут./чел. (этот показатель рекомендован для городских поселений), а для сельских поселений меньшей численностью населения – 250 л/сут./чел.

Для обеспечения населения в водоснабжении необходимо проведение следующих мероприятий.

- развитие централизованной систем водоснабжения, включая реконструкцию и строительство в населённых пунктах района, в которых планируется новое строительство (г. Жиздра, хозяйственный центр В. Акимовка, Мужитино, с. Совхоз Коллективизатор, хозяйственный центр Коренево, рядовое поселение Мурачевка, с. Овсорок, хозяйственный центр Улемец, с. Огорь, социальный подцентр Березовский, с. Студенец ст. Зикеево, хозяйственный центр Полюдово, социальный подцентр Зикеево, д. Младенск, ст. Судимир).

- развитие децентрализованной системы водоснабжения в населённых пунктах с численностью населения меньше 50 чел., с широким использованием в качестве источника водоснабжения шахтных колодцев глубиной 20-30 метров;

- обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений.

Подробное рассмотрение данных мероприятий и более точный расчёт потребностей производится на последующей стадии проектирования.

Расчетные расходы воды представлены в таблице.

| Муниципальные округа | Численность | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расходы водопотребления и водоотведения, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Водопотребление | Водоотведение (среднесуточное) | Водопотребление максимальное суточное, К=1,2 |
| Город Жиздра | 7689 | 300 | 2306,7 | 2306,7 | 2768,04 |
| Сельское поселение «д. Нижняя Акимовка» | 896 | 250 | 224 | 224 | 268,8 |
| дер. Нижняя Акимовка | 28 | 250 | 7 | 7 | 8,4 |
| В. Акимовка | 345 | 250 | 86,25 | 86,25 | 103,5 |
| Ослинка | 127 | 250 | 31,75 | 31,75 | 38,1 |
| Мужитино | 261 | 250 | 65,25 | 65,25 | 78,3 |
| Будылевка | 13 | 250 | 3,25 | 3,25 | 3,9 |
| В. Ашково | 31 | 250 | 7,75 | 7,75 | 9,3 |
| Дубище | 1 | 250 | 0,25 | 0,25 | 0,3 |
| Дубищенский | 9 | 250 | 2,25 | 2,25 | 2,7 |
| Н. Ашково | 4 | 250 | 1 | 1 | 1,2 |
| Остров | 10 | 250 | 2,5 | 2,5 | 3 |
| Дедное | 2 | 250 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| Дынное | 22 | 250 | 5,5 | 5,5 | 6,6 |
| Иванково | 17 | 250 | 4,25 | 4,25 | 5,1 |
| Кодрыкино | 6 | 250 | 1,5 | 1,5 | 1,8 |
| Никитинка | 20 | 250 | 5 | 5 | 6 |
| Редьково | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| Сельское поселение «с. Совхоз Коллективизатор» | 1005 | 250 | 251,25 | 251,25 | 301,5 |
| с. Совхоз Коллективизатор | 443 | 250 | 110,75 | 110,75 | 132,9 |
| Коренево | 313 | 250 | 78,25 | 78,25 | 93,9 |
| Улемль | 31 | 250 | 7,75 | 7,75 | 9,3 |
| Высокий Холм | 5 | 250 | 1,25 | 1,25 | 1,5 |
| Горки | 4 | 250 | 1 | 1 | 1,2 |
| Комисаровский | 5 | 250 | 1,25 | 1,25 | 1,5 |
| Мурачевка | 143 | 250 | 35,75 | 35,75 | 42,9 |
| Овсорочки | 5 | 250 | 1,25 | 1,25 | 1,5 |
| Озерская | 43 | 250 | 10,75 | 10,75 | 12,9 |
| Озерской | 3 | 250 | 0,75 | 0,75 | 0,9 |
| Полом | 8 | 250 | 2 | 2 | 2,4 |
| Потье | 7 | 250 | 1,75 | 1,75 | 2,1 |
| Прогон | 6 | 250 | 1,5 | 1,5 | 1,8 |
| Дубровка | 11 | 250 | 2,75 | 2,75 | 3,3 |
| Иночка | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| Калининский | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| Кресты | 1 | 250 | 0,25 | 0,25 | 0,3 |
| Лукавец | 25 | 250 | 6,25 | 6,25 | 7,5 |
| Сельское поселение «с. Овсорок» | 836 | 250 | 209 | 209 | 250,8 |
| с. Овсорок | 249 | 250 | 62,25 | 62,25 | 74,7 |
| Улемец | 209 | 250 | 52,25 | 52,25 | 62,7 |
| Яровщина | 93 | 250 | 23,25 | 23,25 | 27,9 |
| Каменка | 5 | 250 | 1,25 | 1,25 | 1,5 |
| Судимир | 82 | 250 | 20,5 | 20,5 | 24,6 |
| Таборы | 2 | 250 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| Гремучий Колодец | 5 | 250 | 1,25 | 1,25 | 1,5 |
| Калинино | 46 | 250 | 11,5 | 11,5 | 13,8 |
| Кленки | 2 | 250 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| Красное | 17 | 250 | 4,25 | 4,25 | 5,1 |
| Павловка | 17 | 250 | 4,25 | 4,25 | 5,1 |
| Сахарное поле | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| Стайки | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| Авдеевка | 13 | 250 | 3,25 | 3,25 | 3,9 |
| Орля | 41 | 250 | 10,25 | 10,25 | 12,3 |
| Песочня | 49 | 250 | 12,25 | 12,25 | 14,7 |
| Сосновка | 6 | 250 | 1,5 | 1,5 | 1,8 |
| Сельское поселение «с. Огорь» | 946 | 250 | 236,5 | 236,5 | 283,8 |
| с. Огорь | 215 | 250 | 53,75 | 53,75 | 64,5 |
| Березовский | 179 | 250 | 44,75 | 44,75 | 53,7 |
| Куликово | 1 | 250 | 0,25 | 0,25 | 0,3 |
| Азарьевский | 10 | 250 | 2,5 | 2,5 | 3 |
| Березовка | 61 | 250 | 15,25 | 15,25 | 18,3 |
| Братский | 3 | 250 | 0,75 | 0,75 | 0,9 |
| Васюковский | 5 | 250 | 1,25 | 1,25 | 1,5 |
| Гололобовка | 272 | 250 | 68 | 68 | 81,6 |
| Гуда | 2 | 250 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| Коробино | 2 | 250 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| Кулюшкино | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| Лесоучасток | 39 | 250 | 9,75 | 9,75 | 11,7 |
| Лиховатка | 7 | 250 | 1,75 | 1,75 | 2,1 |
| Луки | 1 | 250 | 0,25 | 0,25 | 0,3 |
| Митинка | 45 | 250 | 11,25 | 11,25 | 13,5 |
| Павловские Расчистки | 1 | 250 | 0,25 | 0,25 | 0,3 |
| Плужень | 5 | 250 | 1,25 | 1,25 | 1,5 |
| Прокопенковский | 7 | 250 | 1,75 | 1,75 | 2,1 |
| Пролетарский | 13 | 250 | 3,25 | 3,25 | 3,9 |
| Скурынск | 9 | 250 | 2,25 | 2,25 | 2,7 |
| Сукремль | 18 | 250 | 4,5 | 4,5 | 5,4 |
| Тихоновка | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| Устье | 51 | 250 | 12,75 | 12,75 | 15,3 |
| Сельское поселение «с. Студенец» | 1736 | 250 | 434 | 434 | 520,8 |
| с. Студенец | 273 | 250 | 68,25 | 68,25 | 81,9 |
| ст. Зикеево | 332 | 250 | 83 | 83 | 99,6 |
| Полюдово | 632 | 250 | 158 | 158 | 189,6 |
| Зикеево | 369 | 250 | 92,25 | 92,25 | 110,7 |
| Щигры | 25 | 250 | 6,25 | 6,25 | 7,5 |
| Великое Поле | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| Ильюшенка | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| Лесоучасток | 65 | 250 | 16,25 | 16,25 | 19,5 |
| Копнов Пруд | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| Петровка | 24 | 250 | 6 | 6 | 7,2 |
| Фомин | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| Белые Ямы | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| Овсорокской | 14 | 250 | 3,5 | 3,5 | 4,2 |
| Турьевка | 2 | 250 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| Сельское поселение «д. Младенск» | 859 | 250 | 214,75 | 214,75 | 257,7 |
| д. Младенск | 382 | 250 | 95,5 | 95,5 | 114,6 |
| Белый Колодец | 29 | 250 | 7,25 | 7,25 | 8,7 |
| ст. Судимир | 419 | 250 | 104,75 | 104,75 | 125,7 |
| Винский | 2 | 250 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| Плотавец | 2 | 250 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| Поляна | 25 | 250 | 6,25 | 6,25 | 7,5 |
| ИТОГО по району. | 13967 | 250 | 3491,75 | 3491,75 | 4190,1 |

Для выхода на нормативный уровень обеспеченности населения сельских поселений необходимо использовать резервные водопроводные станции. Для определения количества вводимых резервных ВС важно знать водозабор из работающих ВС.

На территории района находится множество бездействующих водозаборных станций, которые из-за образования компрессионных воронок не могут некоторый промежуток времени быть использованы в данный момент (это ещё одна причина необходимости введения резервных ВС).

Так как водные горизонты района частично загрязнены, в силу природных и техногенных факторов, то необходимо применять меры по установке на водозаборные станции новейшего очистного оборудования.

Для обеспечения населения района доброкачественной питьевой водой необходимо:

- полное освоение разведанных месторождений подземных вод, строительство новых подземных водозаборов и расширение существующих, со строительством дополнительных очистных сооружений, внедрением новых методов очистки для доведения качества воды до требований нормативных документов;

- реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей (изношенность водопроводных сетей составляет около 70 %).

На всех промышленных предприятиях требуется внедрение и расширение систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды, совершенствование технологии, сокращения водопотребления на единицу продукции.

Для обеспечения района качественной питьевой водой необходимо развитие систем водоснабжения городов (строительство станции обезжелезивания питьевой воды на коммунальном водопроводе в г. Жиздра), сельских населенных пунктов, включая строительство, реконструкцию и восстановление систем (водозаборов, водоочистных станций, водоводов, уличной водопроводной сети), обустройство зон санитарной охраны водопроводов и водозаборов. Также подлежат реконструкции и восстановлению групповые водопроводы и децентрализованные системы в сельской местности.

В целях использования низкоминеральных вод предусматривается строительство завода по розливу питьевой воды ОАО «Белый колодец» в Жиздринском районе.

План мероприятий по строительству и ремонту сельского водопровода на 2008-2009 г.г. ООО «Калужский областной водоканал»

- д. Коренево - Замена водонапорной башни, строительство павильона артскважины, и замена водонапорного участка протяженностью 400 м.

- д. Мужитино - строительство павильона артскважины, замена участка водопровода протяженностью 400 м.

- д. Младенск - строительство павильона артскважины, ремонт в \ колонок.

- д. Студенец — строительство павильона артскважины, замена участка водопровода протяженностью 400 м. Замена водонапорной башни.

- д. Яровщина - строительство павильона артскважины , ремонт в \ колонок.

- с. Зикеево - замена кровли павильона, замена дверей, замена дверей водонапорной башни, ремонт в \ колонок.

- д. Овсорок - замена водонапорной башни, строительство павильона артскважины, ремонт в \ колонок , прокладка водопровода протяженностью 400 м.

- д. Улемец - строительство павильона артскважины, замена водонапорной башни, ремонт в \ колонок, замена участка водопровода протяженностью 300 м.

- д. Огорь - строительство павильона артскважины, замена водонапорной башни, ремонт в \ колонок, замена участка водопровода протяженностью 400 м.

План мероприятий по строительству и ремонту водопровода в г. Жиздре на 2008-2009 г.г. ООО «Калужский областной водоканал»

1. Строительство павильона артскважины № 3.

2. Замена кровли павильона артскважины № 1, № 2.

3. Замена дверей в павильонах артскважин № 1, № 2.

4. Замена участка водовода протяженностью 500 м

5. Прокладка водопровода по ул. Шевченко протяженностью 600 м

6. Прокладка водопровода по ул. Лермонтова протяженностью 700 м

7. Прокладка водопровода по ул. 1-ая Привокзальная протяженностью 600 м

8. Ремонт водонапорной башни: лестничной площадки и резервуара.

9. Замена ПГ по ул. Лермонтова.

10. Замена ПГ по ул. Ленина.

11. Замена ПГ по ул. Коммунистическая.

12. Замена ПГ пер. Фокина.

13. Ремонт колодцев ул. Ленина.

14. Ремонт в \ колонок по ул. Жуковского.

С целью сокращения сброса в водоемы района неочищенных сточных вод необходимо предусмотреть:

- строительство сооружений биологической очистки в селах, имеющих систему канализации;

- строительство новых и перекладку существующих сетей канализации со сверхнормативным сроком эксплуатации;

- строительство новых, современных сооружений необходимой производительности.

- устройство канализации в городе Жиздра.

В системе дождевой канализации должна быть обеспечена очистка наиболее загрязненной части поверхностного стока, образующегося в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, т.е. не менее 70 % годового стока для селитебных территорий и площадок предприятий, близких к ним по загрязненности, и всего объема стока для площадок предприятий, территория которых может быть загрязнена специфическими веществами с токсичными свойствами или значительным количеством органических веществ.

При проектировании сетей и сооружений канализации должны быть предусмотрены прогрессивные технические решения, механизация трудоемких работ, автоматизация технологических процессов и максимальная индустриализация строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

Локальные очистные сооружения – комплексы емкостей (септики, аэротенки, биореакторы, отстойники, фильтры), предназначенные для очистки бытовых, ливневых, производственных сточных вод. Локальные очистные сооружения применяются при невозможности подключения к централизованной системе канализации.

Автономные очистные сооружения используются при строительстве жилых домов (альтернатива септикам) и общественных зданий, локальные очистные сооружения для групп зданий, посёлков, промышленных предприятий.

Очистное сооружение – установка полной заводской готовности, предназначено для глубокой биологической очистки фекально-бытовых сточных вод от коттеджей, дач, коттеджных поселков, кафе и ресторанов при отсутствии централизованной канализации.

Преимущества очистного сооружения:

- Компактность очистных сооружений и возможность их размещения в непосредственной близости от жилого дома.

- Высокоэффективная четырехступенчатая очистка (септик, анаэробный биореактор, аэротенк, биофильтр).

- Не требуются дополнительные биодобавки.

- Устойчивость процесса очистки к перебоям в электроснабжении, к временным перегрузкам по расходу и загрязнениям сточных вод, к значительным перерывам в поступлении стоков.

- Соотношение полезного объема конструкции и суточному притоку сточных вод 3:1.

- Возможность сброса очищенных сточных вод в любой водоем, в том числе рыбохозяйственный; на рельеф; в придорожный кювет; в водоприемный колодец; в дренажную канаву.

- Отсутствие при работе оборудования шума, неприятных запахов.

- Доступность, простота и безопасность обслуживания очистного сооружения.

- Возможность применения в условиях высоких грунтовых вод, а так же в глинистых и суглинистых грунтах.

- Не требует бетонного основания.

Жироуловитель

Жироуловители – эффективный способ очистки сточных вод от жира перед сбросом в канализационные сети. Применение жироуловителей в системах канализации предотвращает засорение канализационных труб.

Жироуловители улавливают неэмульгированные жиры и масла из сточных вод, направляемые в очистные сооружения.

Сточные воды после жироуловителя отводят в систему канализации для дальнейшей биологической очистки стоков, а собранный жир периодически удаляется из жироуловителя.

Жироуловитель устанавливается в соответствии с нормативными документами. Модели жироуловителей и типы жироуловителей различаются по производительности и местам возможного монтажа жироуловителей.

Оборудование для автомоек и мойки колес там, где предполагается новое строительство, инженерное оборудование предлагает для ручных и механизированных автомоек эффективные установки оборотного водоснабжения для очистки сточных вод от мойки легковых и грузовых автомобилей, с подачей очищенных сточных вод на мойку.

Это такие, как город Жиздра (планируется строительство завода по производству каркасных домов, стрительство завода по разливу питьевой воды ОАО «Белый колодец», строительство музыкальной школы на 150 мест), рядовое поселение Мурачевка (строительство завода по производству кирпича), с. Огорь (строительство завода по производству извести), социальный подцентр Березовский (строительство завода по производству строительных материалов), социальный подцентр Полюдово (строительство животноводческого комплекса и завода по производству строительных материалов), социальный подцентр Зикеево (строительство завода по производству цемента), д. Младенск (строительство животноводческого комплекса), социальный подцентр ст. Судимир (строительство кирпичного завода), с. Совхоз Коллективизатор (на перспективу открыть детский сад на 20 мест).

Указанные очистные сооружения для автомойки и мойки колес отличают компактность, простота монтажа и обслуживания, отсутствие ограничений на сброс очищенных сточных вод.

При аварии или ремонте одного сооружения перегрузка остальных сооружений данного назначения не должна превышать 8-17 % расчетной их производительности без снижения эффективности очистки сточных вод.

Смотровые колодцы на канализационных сетях всех систем надлежит предусматривать:

- в местах присоединений;

- в местах изменения направления, уклонов и диаметров трубопроводов;

Анализ существующего положения систем водоотведения показал, что Жиздринский район практически не имеет очистных сооружений.

Степень инженерного оборудования сел очень низкая. Практически не ведется строительство сетей канализации. Ливневые и талые стоки с водосборной площади нигде не очищаются и ухудшают качество воды.

В соответствии с санитарными нормами  удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления.

Для обеспечения нормативных расходов системы водоотведения необходимо проведение ряда мероприятий:

- реконструкция с увеличение производительности (мощности) очистных сооружений уже имеющихся;

- строительство новых очистных сооружений;

- строительство новых сетей канализации в населённых пунктах с территориями нового строительства (г. Жиздра, хозяйственный центр В. Акимовка, Мужитино, с. Совхоз Коллективизатор, хозяйственный центр Коренево, рядовое поселение Мурачевка, с. Овсорок, хозяйственный центр Улемец, с. Огорь, социальный подцентр Березовский, с. Стеденец ст. Зикеево, хозяйственный центр Полюдово, социальный подцентр Зикеево, д. Младенск, ст. Судимир).

Подробное рассмотрение данных мероприятий, а также необходимость и возможность строительства сооружений, и более точный расчёт потребностей производится на последующей стадии проектирования, в частности в проекте планировки.

Термины и определения

| 1. Тепловая защита здания | Теплозащитные свойства совокупности наружных и внутренних ограждающих конструкций здания, обеспечивающие заданный уровень расхода тепловой энергии (теплопоступлений) здания с учетом воздухообмена помещений не выше допустимых пределов, а также их воздухопроницаемость и защиту от переувлажнения при оптимальных параметрах микроклимата его помещений |
| --- | --- |
| 2. Удельный расход тепловой энергии на отопление здания за отопительный период | Количество тепловой энергии за отопительный период, необходимое для компенсации теплопотерь здания с учетом воздухообмена и дополнительных тепловыделений при нормируемых параметрах теплового и воздушного режимов помещений в нем, отнесенное к единице площади квартир или полезной площади помещений здания (или к их отапливаемому объему) и градусо-суткам отопительного периода |
| 3. Класс энергетической эффективности | Обозначение уровня энергетической эффективности здания, характеризуемого интервалом значений удельного расхода тепловой энергии на отопление здания за отопительный период |
| 4. Микроклимат помещения | Состояние внутренней среды помещения, оказывающее воздействие на человека, характеризуемое показателями температуры воздуха и ограждающих конструкций, влажностью и подвижностью воздуха (по ГОСТ 30494) |
| 5. Оптимальные параметры микроклимата помещений | Сочетание значений показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека обеспечивают тепловое состояние организма при минимальном напряжении механизмов терморегуляции и ощущение комфорта не менее чем у 80 % людей, находящихся в помещении (по ГОСТ 30494) |
| 6. Дополнительные тепловыделения в здании | Теплота, поступающая в помещения здания от людей, включенных энергопотребляющих приборов, оборудования, электродвигателей, искусственного освещения и др., а также от проникающей солнечной радиации |
| 7. Показатель компактности здания | Отношение общей площади внутренней поверхности наружных ограждающих конструкций здания к заключенному в них отапливаемому объему |
| 8. Коэффициент остекленности фасада здания | Отношение площадей светопроемов к суммарной площади наружных ограждающих конструкций фасада здания, включая светопроемы |
| 9. Отапливаемый объем здания | Объем, ограниченный внутренними поверхностями наружных ограждений здания – стен, покрытий (чердачных перекрытий), перекрытий пола первого этажа или пола подвала при отапливаемом подвале |
| 10. Холодный (отопительный) период года | Период года, характеризующийся средней суточной температурой наружного воздуха, равной и ниже 10 или 8 °С в зависимости от вида здания (по ГОСТ 30494) |
| 11. Теплый период года | Период года, характеризующийся средней суточной температурой воздуха выше 8 или 10 °С в зависимости от вида здания (по ГОСТ 30494) |
| 12. Продолжительность отопительного периода | Расчетный период времени работы системы отопления здания, представляющий собой среднее статистическое число суток в году, когда средняя суточная температура наружного воздуха устойчиво равна и ниже 8 или 10 °С в зависимости от вида здания |
| 13. Средняя температура наружного воздуха отопительного периода | Расчетная температура наружного воздуха, осредненная за отопительный период по средним суточным температурам наружного воздуха |
| 14. Срок службы тепловых сетей | Период времени в календарных годах со дня ввода в эксплуатацию, по истечении которого следует провести экспертное обследование технического состояния трубопровода с целью определения допустимости, параметров и условий дальнейшей эксплуатации трубопровода или необходимости его демонтажа. |

Связь. Телефонизация

В целях решения проблемы кардинального повышения качества электросвязи и создания потенциальной возможности предоставления потребителям широкого спектра телекоммуникационных услуг мирового уровня, повышения инвестиционной привлекательности регионов настоящая программа предусматривает развитие связи в Жиздринском районе, исходя из следующих положений:

1. На тех территориях, где предоставление услуг связи является убыточным, финансирование должно осуществляться с использованием бюджетных финансовых ресурсов, а также собственных средств операторов связи и населения в соответствии с целевыми программами.

2. На территории района, где есть платежеспособный спрос на услуги связи, развитие осуществляется за счет средств самих операторов связи на коммерческой основе без привлечения бюджетных средств. При этом в развитии средств связи операторы должны строго соблюдать условия лицензии, нормативных документов Госкомтелекома и Госсвязьнадзора.

3. Финансирование развития информационных сетей и сетей передачи данных должно осуществляться не только в рамках программ развития электросвязи, но и в рамках целевых программ, направленных на развитие и поддержку здравоохранения, образования, развития информационных муниципальных сетей.

Финансирование целевой программы развития связи в конкретном районе или населенном пункте должно производиться на конкурсной основе.

Обязательными условиями конкурса должно быть использование оператором связи собственных средств не менее 25% от стоимости проекта.

В течение 2000-2005 годов велись работы по расширению сети эфирного вещания в районе с одновременным сокращением проводного вещания как убыточного. В связи с окончательно сформировавшейся политикой Госкомсвязи России по сокращению сети проводного вещания, целесообразно пересмотреть отношение к ней, как к основному виду информационного обеспечения.

Необходимо использовать для информирования населения в рамках районной системы централизованного оповещения сети радиовещания и телевидения.

Кроме того, в связи с переводом системы связи района на новую технику связи, идет процесс сокращения населенных пунктов, включенных в систему централизованного оповещения, т.к. аппаратура АДУ-ЦБ технически может работать только по физическим цепям.

### II. 7. Транспортная инфраструктура (на первую очередь)

В развитии транспортной сети Жиздринского района приоритет отдан реконструкции и модернизации существующей сети. Новое строительство сведено к минимуму и намечается только там, где это объективно необходимо для рационализации транспортных потоков и сокращения перепробегов. При этом во главу угла ставится задача создания максимального удобства в транспортном передвижении населения области. Для этой цели на территории Жиздринского района необходимо строительство соединительной дороги между а/д А101 Москва-Малоярославец-Рославль (севернее Спас-Деменска) и а/д М 3 «Украина» с обходом города Киров и далее на Жиздру.

Предложения по реконструкции, капитальному ремонту и строительству автомобильных дорог по МР «Жиздринский район» на 2009-2010г.г.

План строительства и ремонта автодорог на 2009 г.

| Наименование автодорог | Вид ремонта | Объем работ | Источники финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | областной | муниципальный | прочий |
| Дороги областного значения |
| 1.Автодорога М-3 «Украина» - «Зикеево - Полюдово» | Реконструкция | 12,7 | 25000 |  |  |
| 2.Автодорога М-3 «Украина» - Авдеевка - Орля | Реконструкция | 7,6 | 20000 |  |  |
| 3.Автодорога М-3 «Украина» Полом - Жиздра | Ремонт | 8,91 | 8500 |  |  |
| 4.Транзитные улицы г. Жиздра | Ремонт и содержание транзитных улиц | 8,6 | 6000 | 2500 | 500 |
| Итого: |  |  | 54500 | 2500 | 500 |
| Дороги местного значения (в том числе автобусные и школьные маршруты) |
| 1.Автодорога М-3 «Украина» Березовка - Сукремль | Ремонт | 4 км | 1200 | 600 |  |
| 2.Автодорога Полюдово - Щигры | Ремонт | 9 км. |  | 400 |  |
| 3.Автодороги внутри населенных пунктов | Ремонт и содержание |  |  | 3000 |  |
| Итого: |  |  | - | 4000 | - |
| Всего по району на 2009 г. |  |  | 54500 | 6500 | 500 |

План строительства и ремонта автодорог на 2010 г.

| Наименование автодорог | Вид ремонта | Объем работ | Источники финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | областной | муниципальный | прочий |
| Дороги областного значения |
| 1.Автодорога «Жиздра - Ослинка» | Реконструкция | 12,18 | 30000 |  |  |
| 2.Автодорога Жиздра - Коренево | Реконструкция | 10,16 | 27000 |  |  |
| 3.Транзитные улицы г. Жиздра | Ремонт и содержание транзитных улиц | 8,6 | 7500 | 2500 | 300 |
| Итого: |  |  | 64500 | 2500 | 300 |
| Дороги местного значения (в том числе автобусные и школьные маршруты) |
| 1.Автодорога М-3 «Украина» - д. Судимир | Ремонт | 4,6 км |  | 500 |  |
| 2.Автодороги внутри населенных пунктов | Ремонт и содержание |  |  | 4200 |  |
| Итого: |  |  |  | 4700 |  |
| Всего по району на 2010 г. |  |  | 64500 | 7200 | 300 |

План строительства ремонта, ремонта и содержания дорог 2009-2010 г.г. не учитываются ежемесячные затраты необходимые на текущее содержание автомобильных дорог областной собственности и возможные затраты на устранение последствий разрушения автодорог в результате природных аномалий.

Строительство автомобильных дорог на территории района для экономического развития района и области.

Автодорога М-3 «Украина» - Улемец – Кленки – Березино - Фокино, ориентировочной протяженностью 14 км.

Строительство в г. Жиздре автостанции – объекта транспортной инфраструктуры, предназначено для обслуживания пассажиров (на первую очередь).

Безопасность дорожных движений на автодорогах областного значения (за счет содержания автодорог)

| Наименование мероприятий | Ед. измерения | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство тротуаров в населенных пунктах | км. | Жиздра-2 км. Акимовка-1 км. | Зикеево-2 км. Жиздра-2 км. | Огорь-2 км. |
| Освещение | км. | Жиздра-2 км. Акимовка-2 км. Младенск-1 км. | Зикеево-2 км. Жиздра-2 км. Полюдово-1 км. | Огорь-2 км. Судимир-1 км. |
| Нанесение горизонтальной разметки | км. | 20 | 20 | 20 |
| Установка дорожных знаков | 40 | 30 | 30 | 30 |

### II. 8. Функционально-планировочная организация территории (на расчетный срок)

Жиздринский район по совокупности природных, экономических планировочных условий относится к Южному внутриобластному планировочному району области.

Основой проектных предложений по функционально-планировочной организации территории стала гипотеза социально-экономического развития района. Положения, которые базируются на результатах комплексного анализа территориальных ресурсов и условий развития города и сельских населенных пунктов, полученных на основе комплексной оценки инженерно-строительных и планировочных факторов, условий транспортного обслуживания, водообеспеченности, экономической оценки возможности развития всех отраслей хозяйственной деятельности, экономических факторов и других долговременно действующих условий.

Основными элементами функционально-планировочной системы района являются:

- планировочные центры и подцентры различного значения;

- территориальные зоны, выделенные в соответствии со степенью возможного хозяйственного освоения;

- главные и второстепенные планировочные оси (транспортные коммуникации)

- зоны ограничений градостроительной деятельности.

Главным планировочным центром района является его административный, промышленный, социальный и рекреационно-туристический центр г. Жиздра.

Главными планировочными осями - проходящая с севера на юг вдоль р. Жиздры автомагистраль М-3 «Украина» и железная дорога Думиничи - Брянск.

В соответствии со статусом в хозяйственно - отраслевой, социальной рекреационно-туристической системах населенные пункты подразделены на центры и подцентры соответствующей специализации.

На территории района выделены зоны:

- Интенсивного хозяйственного и градостроительного освоения, в том числе преимущественной урбанизации;

- Экстенсивного градостроительного освоения;

- Зоны ограниченной хозяйственной деятельности.

Возникновение и развитие связей между населенными пунктами различной величины и их значения создают условия для образования групп взаимных и соподчиненных поселений, которые складываются вокруг административных, хозяйственных, социальных и рекреационно-туристических центров и подцентров.

Проектом предусмотрена агломерация (слияние населенных пунктов в одно целое) деревень Верхней и Нижней Акимовки в одну д. Акимовку, что в дальнейшем поспособствует ее развитию и, как  следствие улучшению жизни населения деревни.

д. Лесоучасток Жиздринского Леспромхоза на сегодняшний день расположена на землях лесного фонда (число проживающих-39 чел.), в соответствии со ст.9 Лесного Кодекса необходим перевод в связи с установлением черты населенного пункта, в порядке, установленном Федеральным законом от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

При планировании перевода земель из категории земель сельскохозяйственного назначения и земель лесного фонда в земли иных категорий необходимо учитывать наличие объектов культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, и предусматривать мероприятия по обеспечению сохранности данных объектов.

Необходимо решить вопрос по ликвидации анклавов Хвастовичского района, которые территориально находятся в Жиздринском районе.

Зоны интенсивного хозяйственного и градостроительного освоения, в том числе преимущественной урбанизации

На территории этой зоны, а именно город Жиздра, возможно размещение промышленных и коммунально-складских предприятий, развитие жилищного строительства. Размещение предприятий и определение границ участков осуществляется на стадии Генерального плана. Выбор конкретных участков под жилищное строительство так же является задачей генерального плана.

Преимущественное размещение новых объектов промышленности (кроме отраслей добывающей промышленности, агропромышленного комплекса и вредных производств) предусмотрено в пределах границы г. Жиздра и других населенных пунктов. Администрацией МР «Жиздринский район» на сегодняшний день были предоставлены участки: для строительства завода по производству каркасных домов в районе д. Студенец (площадь 6,5 га), завода по розливу питьевой воды ОАО «Белый колодец» в г. Жиздра, строительства завода по производству строительных материалов в с. Полюдово(51,5 га) и на ст. раз. Березовский (29,9 га), строительство завода по производству кирпича в д. Мурачевка (94,2 га), завода по производству цемента(1-й участок-45 га, 2-й-16 га), завода по производству кирпича на ст. Судимир (21,8 га), завода по производству извести в с. Огорь (78,3 га). В дальнейшем необходим перевод земель с/х назначения в земли промышленности для тех участков, которые не включены в границы населенных пунктов. Поэтому эти населенные пункты в дальнейшем будут являться промышленным подцентрами. При строительстве предприятий необходимо предусмотреть транспортную сеть, подвод коммуникаций с учетом инженерно-геологических изысканий, а также в соответствии с санитарными документами предусмотреть санитарно-защитную зону. Проектом предлагается размещение пожарных частей в с. Зикеево, с. Огорь, д. Младенск.

Предусмотрена возможность размещения объектов агропромышленного комплекса (крупных животноводческих комплексов, птицефабрик, тепличных комбинатов, предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья и т.д.) в составе крупных сельских населенных пунктов с учетом сельскохозяйственной специализации прилегающей территории. Были предложены участки для дальнейшей организации животноводческих комплексов в с. Полюдово (площадь-19 га) и в д. Младенск (17,9 га).

В г. Жиздра планируется сдать в эксплуатацию 5000 квадратных метров жилья. Также по результатам аукциона был выделен земельный участок под комплексную застройку девяти жилых домов, ООО «Люстом».

Выделен участок площадью 10 га для строительства 90 жилых домов. Аукцион по аренде участка состоится в июне 2008 года.

Предоставление земельных участков под жилищное строительство

| Адрес земельного участка | Площадь | Срок подготовки участков под аренду |
| --- | --- | --- |
|  | земельного участка, кв. м | квартира, кв. м |  |
| г. Жиздра, ул. Советская | 15000 | 10/700 | 2008 г. |
| СП «д. Нижняя Акимовка» | 18000 | 12/850 | 2009 г. |
| СП «с. совхоз Коллективизатор» | 16500 | 11/780 | 2010 г. |
| СП «с. Овсорок» | 12000 | 8/600 | 2017 г. |
| СП «с. Огорь» | 19500 | 13/980 | 2017 г. |
| СП «с. Студенец» | 15000 | 10/700 | 2017 г. |
| СП «д. Младенск» | 10500 | 7/500 | 2017 г. |

Ограничения при строительстве отражены на карте - схеме «Зонирование территории по уровню благоприятности для строительства», где учтены санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.

На территории Жиздринского района выделены 3 зоны по уровню благоприятности для осуществления строительной деятельности:

- наиболее благоприятные;

- благоприятные;

- ограниченно благоприятные.

К наиболее благоприятным зонам относятся земли населённых пунктов. Благоприятные зоны включают проектируемые зоны различного целевого назначения: новое жилищное строительство, размещение производств, садоводческие товарищества, рекреационные, участки под земли промышленности и т.д.

К ограниченно благоприятным зонам относятся земли, которые имеют ограничения для осуществления строительной деятельности: защитные леса, расположенные в проектируемых границах населенных пунктов; санитарные разрывы линий электропередач (ЛЭП), магистральных газопроводов и газораспределительных станций (ГРС); водоохранные зоны рек; санитарно-защитные зоны (СЗЗ) полигона, скотомогильников, кладбищ, автомагистралей, линии железнодорожного транспорта; зоны затопления, территории залегания полезных ископаемых и т.д.

Зоны экстенсивного градостроительного освоения

Территории зон экстенсивного градостроительного освоения по преимуществу предназначаются для сельскохозяйственной и лесохозяйственной деятельности, развития добывающей промышленности. При проектировании на земельных участках промышленных объектов, расположенных на территории залегания полезных ископаемых не общераспространенного статуса (месторождения бурого угля, огнеупорное и тугоплавкое сырье, фосфориты, стекольные пески), подлежит согласованию с Федеральной службой по охране природных ресурсов Министерства природных ресурсов России.

Зоны ограниченной хозяйственной деятельности

В состав территорий зон ограниченной хозяйственной деятельности включены территории защитных лесов, особо охраняемые природные территории и иные территории.

Проектом предусмотрена возможность организации рекреационно-туристической деятельности в этих зонах.

Планируемый перевод земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населённых пунктов (проект 2008 года)

| №п/п | Наименование | Предполагаемое использование земель (га) | План реализации по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь | ИЖС | произв. зона | кладбище |  |
| 1 | СП «Село совхоз Коллективизатор» | 63,68 | - | 63,68 | - |  |
|  | д. Мурачевка |  | - | 63,68 | - | 2010-2013г-63,68 га |
| 2 | СП «Село Огорь» | 5,81 | - | 5,81 | - |  |
|  | ст.раз.Березовский |  | - | 5,81 | - | 2013г-,.81га |
| 3 | ГП «г.Жиздра» |  |  |  |  |  |
|  | г.Жиздра | 37,6 | 37,6 |  |  | 2009-37,6 га |
|  | Всего по поселениям: | 107,09 | 37,6 | 69,49 | - |  |
|  | Всего по району: | 107,09 |  |  |  |  |

Планируемый перевод земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения (проект 2008 года)

| Местонахождение участка | Угодья и площадь, га | Целевое назначение (предполагаемое использование) | Предполагаемые сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| СП «Село Огорь» |  |  |  |
| д. Азарьевский | Сельскохозяйственного назначения – 5,6 | Земли промышленности и иного специального назначения (для размещения автозаправочной станции и объектов дорожного сервиса) | 2010 г |
| СП «Село Овсорок» |  |  |  |
| ст.Судимир | Сельскохозяйственного назначения – 21.8 | Земли промышленности и иного специального назначения | 2010-2013 г |
| СП «Село Огорь» |  |  |  |
| близ с.Огорь | Сельскохозяйственного назначения - 175 | Земли промышленности и иного специального назначения | 2010-2018 г |
| ст.раз.Березовский | Сельскохозяйственного назначения -33 | Земли промышленности и иного специального назначения | 2010-2013 г |
| ст.раз.Березовский | Сельскохозяйственного назначения - 89 | Земли промышленности и иного специального назначения | 2013-2018 г |
| СП «Деревня Младенск» |  |  |  |
|  | Сельскохозяйственного назначения - 28,0 | Земли промышленности и иного специального назначения | 2013-2018 г |
|  | Сельскохозяйственного назначения - 7,7 | Земли промышленности и иного специального назначения | 2010-2013 г |
| СП «Село Совхоз Коллективизатор» |  |  |  |
|  | Сельскохозяйственного назначения - 30 | Земли промышленности и иного специального назначения | 2013-2018г |
| Всего по поселениям: | 390,1 |  |  |

Планируемый перевод земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель особо охраняемых территорий - в земли рекреационного назначения

(проект 2008 года)

| Местонахождение участка | Угодья и площадь, га | Целевое назначение (предполагаемое использование) | Предполагаемые сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| СП «Село Коллективизатор» | Сельскохозяйственного назначения – 16,8 | Земли рекреационного назначения | 2010-2012 г. |
| СП «Деревня Нижняя Акимовка» | Сельскохозяйственного назначения – 3,5 | Земли рекреационного назначения | 2010-2012 г. |
| Итого: | 20,3 |  |  |

Планируемый перевод земель лесного фонда в категорию земель населенных пунктов (проект 2008 года)

| Местонахождение участка | Площадь, га | План реализации по годам |
| --- | --- | --- |
| СП «Село Огорь» |  |  |
| Лесоучасток | 8,2 | 2009-2018г |
| Итого: | 8,2 |  |

Изменение вида использования земельных участков в течение плана реализации «Схемы территориального планирования МР «Жиздринский район»

(проект 2008 года)

| Местонахождение участка | Площадь, га | Вид использования земельных участков |
| --- | --- | --- |
| ГП «Город Жиздра» | 6.98 |  |
| г. Жиздра | 6.98 | для производственного размещения |
| СП «Село Студенец» | 77,2 |  |
| с. Студенец | 51.5 | для производственного размещения |
| с. Полюдово | 19 | для ведения сельскохозяйственного производства |
| с. Студенец | 6,7 | для ведения сельскохозяйственного производства |
| СП «Село Овсорок» | 4,5 |  |
| дер. Каменка | 4,5 | для производственного размещения |
| СП «Село совхоз Коллективизатор» | 30,32 |  |
| дер. Мурачевка | 30.32 | для производственного размещения |
| СП « Село Студенец» | 61 |  |
| с. Зикеево 1 участок | 16 | для производственного размещения |
| с. Зикеево 2 участок | 45 | для производственного размещения |
| СП «Село Огорь» | 24.3 |  |
| ст.раз.Березовский | 24.09 | для производственного размещения |
| с. Огорь | 0.21 | для производственного размещения |
| СП «Деревня Младенск» | 17.9 |  |
| дер. Младенск | 17.9 | для ведения сельскохозяйственного производства |
| Итого: | 222,2 |  |

Планируемый перевод земель из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности (проект 2011 года)

| № п./п. | Наименование | Общая площадь, га | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| СП «Село Совхоз Коллективизатор» |  |  |
| 1. | Кадастровый номер – 40:06:120201:9 | 1,5 | под размещение автозаправочной станции |
| 2. | Кадастровый номер – 40:06:120301:38 | 1,5 |  |
|  | Итого: | 3,0 |  |

Планируемый перевод земель из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли особо охраняемых территорий и объектов (рекреационного назначения) (проект 2011 года)

| № п./п. | Наименование | Общая площадь, га | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земельный участок № КК - 40:06:120101 (вдоль автомобильной дороги общего пользования федерального значения М:3 Украина) | 1,0 | Строительство туристической базы |
|  | Итого: | 1,0 |  |

Планируемый перевод земель из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (проект 2013 года)

| № п./п. | Наименование населенного пункта, к которому намечен перевод земель с/х назначения | Площадь, га | Собственник | Кадастровый номер земельного участка или кадастровый квартал | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП «Село Совхоз Коллективизатор» |
| 1 | р-он дер. Мурачевка | 16,50 9,00 22,50 25,00 | Частная Частная Частная Частная | 40:06:120301:36 40:06:120301:37 40:06:120301:39 40:06:120301:40 | 2014-2016 |
| СП «село Огорь» |
| 2 | р-он дер. Скурынск | 17,00 26,00 12,00 66,50 34,00 27,50 10,00 5,00 1,00 2,00 1,00 0,10 0,10 0,50 0,30 0,50 | Частная Частная Частная Частная Частная Частная Частная Частная Частная Частная Частная Частная Частная Частная Частная Частная | 40:06:081301:71 40:06:081301:72 40:06:081301:50 40:06:081301:74 40:06:081301:49 40:06:081302:19 40:06:081302:18 40:06:081302:17 40:06:081302:14 40:06:081302:13 40:06:081302:22 40:06:081302:23 40:06:081302:24 40:06:081302:25 40:06:081302:26 40:06:081302:15 | 2014-2016 |
| 3 | р-он дер. Огорь | 101,9 | Частная | 40:06:081102:2 | 2014-2016 |
| 4 |  | 98,6 | Частная | 40:06:081102:3 | 2014-2016 |
|  | Итого: | 477,0 |  |  |  |

Перевод 73,00 га в районе дер. Мурачевка из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения связан с разработкой карьера по минеральному сырью трепела.

Перевод 203,50 га в районе дер. Скурынск из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения связан с разработкой карьера и строительством автодороги М3 «Украина-Скурынск».

Перевод 101,9 и 98,6 га в восточней дер. Огорь из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения предполагается для размещения производственных объектов и добычи полезных ископаемых.

Планируемый перевод земель из категории земли лесного фонда в категорию земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (проект 2013 года)

| № п./п. | Наименование населенного пункта, к которому намечен перевод земель с/х назначения | Площадь, га | Собственник | Кадастровый номер земельного участка или кадастровый квартал | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП «село Огорь» |
| 1 | р-он дер. Скурынск | 2,62 | РФ | 40:06:081302:27 | 2014-2016 |
|  | Итого: | 2,62 |  |  |  |

Участки расположены: Калужская область, Жиздринский район, ГКУ КО «Жиздринское лесничество», Огорское участковое лесничество (КСХП «Березовское»), квартал 11.

Перевод 2,62 га в районе дер. Скурынск из категории земли лесного фонда в категорию земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения связан со строительством автодороги М3 «Украина-Скурынск».

Планируемый перевод земель из категории земли населенных пунктов в категорию земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (проект 2014 год)

| № п/п | Наименование населенного пункта, к которому намечен перевод земель | Площадь земель, га | Собственник | Использование | Кадастровый номер земельного участка | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП «Город Жиздра» |
| 1 | город Жиздра | 5,0 | муниципальная | существующий полигон ТБО | 40:06:130202:24 | 2014-2021 |
| 2 | город Жиздра | 0,1 | муниципальная | автодорога к полигону ТБО | 40:06:130202:64 | 2014-2021 |
|  | Итого: | 5,1 |  |  |  |  |

Планируемый перевод земель из категории земли лесного фонда в категорию земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (проект 2014 год)

| № п/п | Наименование населенного пункта, к которому намечен перевод земель | Площадь земель, га | Собственник | Использование | Кадастровый номер земельного участка | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП «село Огорь» |
| 1 | вблизи дер. Скурынск | 3,89 | аренда | строительство кирпичного завода | 40:06:081302:29 (МК) | 2014-2021 |
|  | Итого: | 3,89 |  |  |  |  |

Участки расположены: Калужская область, Жиздринский район, ГКУ КО «Жиздринское лесничество», Огорское участковое лесничество (КСХП «Березовское»), квартал 11 выделы 18, 24, 26, 38, 40, 43, 44, 45, 46, 47.

Перевод 3,89 га в районе дер. Скурынск из категории земли лесного фонда в категорию земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения связан со строительством кирпичного завода.

Всего по Жиздринскому району в 2014 году планируется перевод 8,99 га в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

### II. 9. Санитарная очистка территории

1. Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой).

Планово-регулярная система включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, зимнюю и летнюю уборку территории, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях.

2. Использование рациональных методов утилизации отходов сельскохозяйственных предприятий: производство биогумуса, ускоренное микробиологическое компостирование, производство биогаза и др.

3. Запрещается сжигание растительных остатков (ветки, скошенная трава и т.п.) на территории крупных населенных пунктов.

4. На территориях садоводческих объединений граждан, на территориях гаражных кооперативов для сбора твердых бытовых отходов предусматриваются контейнерные площадки. Отработанные горюче-смазочные материалы, автошины, аккумуляторы, иные опасные отходы должны собираться в специально отведенных и оборудованных местах для последующей утилизации.

5. Сбор строительных отходов на территориях строительства, реконструкции, ремонта зданий производится в специальные емкости до накопления транспортных партий. При производстве работ по ремонту усовершенствованных покрытий и инженерных коммуникаций различного назначения отходы (асфальтобетонные покрытия и т.п.) должны быть вывезены к местам утилизации в срок, определенный администрацией МР «Жиздринский район» (двухдневный срок после окончания работ).

На первую очередь. Существующий полигон твердых бытовых отходов нуждается в реконструкции. Предполагается строительство нового полигона твердых бытовых отходов, расположенного в районе д. Редьково площадью 9,4 га с учетом инженерно-геологических условий.

### II. 10. Инженерная подготовка и защита территории

При разработке проектов планировки и застройки городского и сельских поселений следует предусматривать при необходимости инженерную защиту от затопления, подтопления.

Защиту территорий от затопления следует осуществлять:

- обвалованием территорий со стороны реки, водохранилища или другого водного объекта;

- искусственным повышением рельефа территории до незатопляемых планировочных отметок;

- аккумуляцией, регулированием, отводом поверхностных сбросных и дренажных вод с затопленных, временно затопляемых, орошаемых территорий и низинных нарушенных земель.

В состав средств инженерной защиты от затопления могут входить: дамбы обвалования, дренажи, дренажные и водосбросные сети, нагорные водосбросные каналы, быстротоки и перепады, трубопроводы и насосные станции.

В зависимости от природных и гидрогеологических условий защищаемой территории системы инженерной защиты могут включать несколько вышеуказанных сооружений либо отдельные сооружения.

На территории поселений с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей.

На участках действия эрозионных процессов с оврагообразованием следует предусматривать упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов террасирование и облесение склонов. В отдельных случаях допускается полная или частичная ликвидация оврагов путем их засыпки с прокладкой по ним водосточных и дренажных коллекторов.

Мероприятия по санации и рекультивации нарушенных земель

При высокой и очень высокой степени загрязнения используются физические методы (удаление и захоронение загрязненных слоев почв остекловывание разубоживание), а также  создаются искусственные геохимические барьеры вокруг загрязненных участков почв, препятствующие миграции в сопредельные среды.

При невысокой степени загрязнения территории используются различные химические методы (известкование кислых почв, гипсование щелочных почв, внесение минеральных или органических удобрений в отдельности или совместно, использование цеолитов, гумусовых препаратов и других поглотителей для снижения подвижности тяжелых металлов в почву) и биологические приемы (выращивание растений, слабо реагирующих на избыток тяжелых металлов в почве и не накапливающих его в количествах, токсичных для животных и человека; извлечение тяжелых металлов из почв с помощью микроорганизмов; культивирование растений, способных аккумулировать тяжелые металлы в больших количествах -фитомелиорантов - с последующим их удалением с территории переработкой или захоронением).

### II. 11. Мероприятия по охране окружающей среды

Основу экологических требований к территориально-планировочному развитию Жиздринского района составляет ориентация на устойчивое развитие территории района за счёт сбалансированности экологических и социально-экономических потребностей, рационального природопользования, нормализации экологической обстановки.

Платформой для достижения этих требований должен служить современный подход к планировочным решениям развития крупных населенных пунктов, транспортной инфраструктуры района, формированию экологического каркаса. На органы местного самоуправления возложен целый ряд задач, связанных с решением вопросов, относящихся к охране окружающей среды, природопользованию, обеспечению экологической безопасности населения.

Основными направлениями экологической политики в Жиздринском районе являются:

●	развитие научного обеспечения государственной экологической политики и формирование районной нормативно-правовой базы в области охраны окружающей среды;

●	обеспечение экологически безопасного развития хозяйственных и промышленных комплексов;

●	стимулирование рационального использования природных ресурсов и применение промышленных технологий, снижающих воздействие на окружающую среду до экологически безопасного уровня;

●	обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности населения;

●	организация проведения экологической паспортизации, экологического страхования, сертификации и экологического аудита;

●	экологизация образования, непрерывное экологическое воспитание на всех уровнях.

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ к ведению муниципальных образований отнесены следующие вопросы:

- обеспечение санитарного благополучия населения;

- контроль за использованием земель на территории муниципального района;

- регулирование использования водных объектов местного значения;

- благоустройство и озеленение территории муниципального района;

- организация утилизации и переработки бытовых отходов;

- участие в охране окружающей среды на территории муниципального района и другие вопросы.

| Объект воздействия | Мероприятия по охране окружающей среды |
| --- | --- |
| Охрана и рациональное использование земель при строительстве новых объектов Охрана земель от воздействия объекта Восстановление и благоустройство территории после завершения строительства объекта | - Снижение землеемкости проектируемого объекта за счет повышения этажности и более компактного зданий, сооружений - Рациональное использование земель при складировании промышленных отходов и ТКО - Своевременная рекультивация земель, нарушенных при строительстве и эксплуатации объекта. - Проведение планировочных работ и благоустройство земельного участка (озеленение) |
| Охрана воздушного бассейна | Планировочные мероприятия: - расположение предприятия и жилых массивов с учетом господствующих направлений ветра; - размещение объектов и предприятия на площадке таким образом, чтобы исключалось попадание дымовых факелов на селитебную зону; - рациональное расположение заслона между жилым районом и предприятием в виде горной гряды, леса и т.д.; - устройство санитарно-защитной зоны. Технологические предприятия: - кооперация проектируемого объекта с другими предприятиями с целью уменьшения количества «грязных производств» на предприятии; - использование более прогрессивной технологии для получения продукции; - увеличение единичной мощности агрегатов при одинаковой суммарной производительности; - применение в производстве более «чистого» вида топлива. Специальные мероприятия: - сокращение неорганизованных выбросов; - очистка и обезвреживание вредных веществ из отходящих газов; - улучшение условий рассеивания выбросов. |
| Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения | - учет использования подземных вод на проектируемом объекте; - строгое соблюдение установленных лимитов на воду; - тампонаж бездействующих водозаборных скважин - устройство защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод; - организация зоны санитарной охраны (ЗСО) на территории, являющейся источником питания подземных вод. - складирование отходов на специальных площадках, оборудованных противофильтрационными экранами. |
| Охрана окружающей среды при складировании отходов промышленного производства | Складирование промышленных отходов следует осуществлять на площадках, исключающих загрязнение окружающей среды и расположенных с подветренной стороны (в соответствии с розой ветров) по отношению к селитебным территориям и населенным пунктам. |

Мероприятия по охране окружающей среды Жиздринского района описаны более подробно в соответствующих разделах, по каждому объекту воздействия.

В первую очередь природоохранные мероприятия должны быть направлены на реализацию инвестиционных республиканских и региональных программ по оздоровлению окружающей среды Жиздринского района. Эти мероприятия должны включаться и инвестироваться в планах развития промышленных предприятий. Соответствующие мероприятия по обеспечению экологической безопасности проектных решений должны предусматриваться как на стадии проектирования конкретных объектов, так и в процессе реализации планировочных решений данной схемы.

#### II. 11. 1. Охрана водных ресурсов

Охрана поверхностных вод

Для обеспечения населения района доброкачественной питьевой водой необходимо:

- развитие систем водоснабжения города, сельских населенных пунктов, включая строительство, реконструкцию и восстановление водопроводных систем (водозаборов, водоочистных станций, водоводов, уличной водопроводной сети), обустройство зон санитарной охраны водопроводов. Также подлежат реконструкции и восстановлению групповые водопроводы и децентрализованные системы в сельской местности.

- внедрение новых методов очистки для доведения качества воды до требований нормативных документов;

- реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей;

- рациональное использование воды потребителями (оборудование приборами регулирования, учета и контроля);

- усилить контроль за качеством воды, подаваемой населению.

Для улучшения санитарного состояния, защиты водотоков и водоемов области от истощения предусматривается:

- расширение имеющихся сооружений и установок бытовой канализации в городе, где она действует, и строительство сооружений канализации для всех сохраняемых населенных пунктов. Более конкретно схемы канализации рассматриваются на стадии разработки территориальных схем районов и генеральных планов города;

- реконструкция, капитальный ремонт и грамотная эксплуатация действующих БОС, с целью повышения эффективности их работы и доведения уровня очистки сточных вод до нормативных показателей в соответствии с требованиями нормативных документов;

- строительство новых и перекладка существующих сетей канализации со сверхнормативным сроком эксплуатации;

- строительство новых, современных сооружений необходимой производительности;

- очистка дождевого стока в соответствии с требованиями нормативных документов;

- усиление контроля за качеством бытовых и промышленных стоков Министерством Природных ресурсов с целью доведения их качества до нормативных уровней;

- внедрение на всех промышленных предприятиях оборотного и повторно-последовательного использования воды, совершенствование технологии, сокращение водопотребления на единицу продукции;

- организация на водозаборах для всех источников питьевого водоснабжения зон санитарной охраны I, II и III пояса в соответствии с требованиями нормативных документов, с выносом предприятий из указанных зон и благоустройством территорий. Вынос конкретных объектов и благоустройство этих зон должно рассматриваться на стадии разработки генеральных планов, проектов детальных планировок;

- разработка проектов водоохранных зон и прибрежных защитных полос для водных объектов района;

- ведение мониторинга качества поверхностных вод.

На территории района протекают река Жиздра и ее притоки, которые находятся во втором и третьем поясе зоны санитарной охраны Окского водозабора для г. Калуги (500 м). В случае использования территории необходимо учитывать нормативные документы. Запрещается:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

Охрана подземных вод

Для обеспечения населения района доброкачественной питьевой водой необходимо полное освоение разведанных месторождений подземных вод, строительство новых подземных водозаборов и расширение существующих.

Для предотвращения истощения запасов подземных вод необходимо:

- организовать службу мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации) на всех существующих водозаборах, работающих как на утвержденных, так и на неутвержденных запасах подземных вод;

- установить водоизмерительную аппаратуру на каждой скважине для контроля за количеством отбираемой воды;

- ограничить водоотбор лимитами, установленными лицензиями на недропользование Министерством природных ресурсов по Калужской области;

- проводить ежегодный профилактический ремонт скважин силами водопользователей;

- выявить бездействующие скважины и провести ликвидационный тампонаж на них.

Для предотвращения загрязнения подземных вод необходимо:

- обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин;

- организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояса ЗСО;

- вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников химического загрязнения;

- систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.

- организация зон санитарной охраны вокруг источников минеральных вод.

#### II. 11. 2. Охрана почв

Основными мероприятиями по охране почв являются:

- реабилитация выявленных загрязнённых почв, путем применения наиболее доступных и дешевых способов с использованием существующих в природе сорбентов;

- строительство полигона твердых бытовых отходов в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями;

- организация площадок для сбора мусора в малых сельских населенных пунктах;

- организация утилизации биологических отходов.

- организация обезвреживания запрещенных и непригодных к применению пестицидов;

- организация и проведение на эродированных землях противоэрозионных, организационно-хозяйственных, агротехнических, лесомелиоративных, гидротехнических и др. мероприятий;

- проведение рекультивации земель после отработки полезных ископаемых.

Для решения проблемы утилизации отходов необходимо внедрение на предприятиях района безотходных технологий производства.

В Жиздринском районе есть опасность суффозионно-карстовых процессов, поэтому на первую очередь необходимо проведение работ по засыпке карстовых воронок (п. Зикеево, д. Улемец, д. Улемль, д. Павловка, д. Белый Колодец).

#### II. 11. 3. Охрана и защита леса

Основной задачей администрации муниципального района «Жиздринский район», предприятий и организаций района, осуществляющих управление лесным хозяйством, является обеспечение рационального использования лесов, их охраны, защиты и воспроизводства, исходя из принципа устойчивого управления лесами и сохранения биологического разнообразия лесных экосистем, повышение экологического и ресурсного потенциала лесов, удовлетворение общества в лесных ресурсах на основе научно-обоснованного, многоцелевого лесопользования.

На первую очередь: для дальнейшего развития лесного хозяйства и улучшения экологической обстановки в области требуется:

- принятие мер по улучшению породного состава лесов,

- увеличение объемов лесовосстановительных работ,

- регламентация использования в лесах гусеничной техники, ведущей к разрушению почвенно-растительного покрова,

- переход к ресурсосберегающим, экологически чистым технологиям разработки лесосек,

- сокращение потери древесины при лесозаготовках,

- освоение передовых технологий безотходной переработки древесного сырья,

- полное использование мелкотоварной и, особенно, лиственной древесины.

С целью предупреждения деградации насаждений при значительных рекреационных нагрузках проектом предусматривается:

- провести благоустройство в соответствии с функциональным зонированием территорий, что даст возможность увеличить рекреационные нагрузки без ущерба для насаждений;

- произвести посадку леса в экологических коридорах и реставрационных коридорах, по рекам, что будет способствовать более равномерному рассредоточению отдыхающих.

Для лесовосстановления предусматривается:

- лесовосстановление на вырубках,

- мелиорация на территории заболоченных лесов,

- плантационное выращивание насаждений с целью интенсификации лесопользования, основанной на высокой производительности лесов,

- посадка на элементах экологического каркаса.

В районе уделяется недостаточное внимание реализации комплексных мероприятий, направленных на предотвращение пожаров и их оперативную локализацию в связи с недостаточным финансированием и устаревшей материально-технической базой.

Поэтому необходимо проведение мер по охране леса от пожаров, а также защите лесов от вредителей и болезней:

- создание противопожарных разрывов;

- уход за противопожарными барьерами;

- строительство дорог противопожарного назначения;

- ремонт дорог противопожарного назначения;

- сооружение мест отдыха в лесу, ремонт и содержание их;

- строительство и содержание площадок и подъездных путей к водоемам;

- организация новых пожарно-химических станций (ПХС);

- ремонт и содержание пожарно-наблюдательных вышек;

- организация и содержание опорных пунктов содержания средств пожаротушения;

- аренда воздушных судов.

### Список используемой литературы

- Археологическая карта России. Калужская область (издание второе, перераб. и доп.). – М.: Институт археологии РАН, 2006. – стр. 121-124.

- Архивные материалы по памятникам природы Управления Росприроднадзора по Калужской области.

- Атлас Калужской области «Золотая Аллея». – Калуга, 2001.

- Водный кодекс РФ.

- ГОСТ 30494—96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.

- ГОСТ 31168—2003 Здания жилые. Метод определения удельного потребления тепловой энергии на отопление.

- Государственная кадастровая оценка земель Калужской области. Постановление Губернатора Калужской области от 21 апреля 2005 г.

- Градостроительный кодекс РФ.

- Доклад о состоянии и охране окружающей среды и использовании природных ресурсов Калужской области в 2006 году. – Калуга: 2007.

- Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. – Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005.

- Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2005 г. – Министерство природных ресурсов Калужской области, 2006.

- Есипов В.П. Историко-природные памятники в нижнем течении р. Серены (седьмая конференция «Вопросы археологии, истории, культуры и природы Верхнего Поочья»). Тезисы докладов VII конференции. – Калуга: Издательский педагогический центр «Гриф», 1998. – с. 159-164.

- Земельный кодекс РФ.

- Информационный бюллетень о состоянии недр территории Калужской области за 2006 г., выпуск 12.

- Информационный отчет ГУВ, ГВК – 2006 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Территориальный центр «Калугагеомониторинг».

- Калужская энциклопедия. – 2-е изд., перераб. и доп. – Калуга: Издательство научной литературы Н.Ф. Бочкаревой, 2005.

- Картматериал масштаба 1:10 000; 1:25 00; 1:50 000.

- Картографический атлас Калужской области. – Калуга: Издательство Н.Ф. Бочкаревой, 2005.

- Концепция развития лесного хозяйства РФ на 2003-2010 гг.

- Красная книга Калужской области «Золотая аллея». – Калуга, 2006.

- Лесной кодекс РФ.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. Рельеф среды жизни человека (экологическая геоморфология). – М.: 2002.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. Экологическая геоморфология. – М.: 2004.

- Материалы инвентаризации сельскохозяйственных земель Калужской области. – ПК «ГЕО», 2005.

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. – С-Пб.: 2002.

- МУ 2.1.7.730-99. Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест.

- Никольская Т.Н. Отчет о разведках и раскопках в Орловской и Калужской областях летом 1958 г. Архив ИА, Р-I № 1760.

- Об охране окружающей среды (с изменениями на 09 мая 2005 года). Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ.

- Отчет о состоянии геологической среды территории Калужской области за 2005 г. – Министерство природных ресурсов Калужской области, Территориальный центр «Калугагеомониторинг».

- Перечень основных законодательных и нормативно-методических документов, регламентирующих порядок разработки оценки воздействия при обосновании инвестиций в строительство (реконструкцию) объектов различного назначения. – М.: ГП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», 1998.

- Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды». – М.: 2000.

- Разработка схем газификации районов Калужской области.

- Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др. Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями, М 1:50 000. – КЛГ, Областной геологический фонд № 2700.

- СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03.

- СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий.

- СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.04.07-86* Тепловые сети.

- СНиП 23-01-99* Строительная климатология.

- СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование.

- СНиП 41-02-2003 Тепловые сети.

- Сорокин Н.Д. Охрана окружающей среды на предприятии. – С-Пб.: 2005.

- Социально-экономическое положение муниципальных районов и городских округов Калужской области в 2005 – 2006 гг. – Калуга: 2007.

- Статистический сборник «Районы и города Калужской области в 2005 году» Часть 1, 2. – Калуга, 2006.

- Торфяные месторождения Калужской области. Москва, 1980.

- Указатель нормативных документов по строительству, действующих на территории Российской Федерации (по состоянию на 01.07.2004 г.). – Госстрой России, 2003.

- Федеральная целевая программа «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года».

- ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995.

- ФЗ «Об охране окружающей природной среды», 2002.

- Флеров А.С. Флора Калужской губернии. – КЛГ, 1912.

- Шерстюков Б.Г., Булыгина О.Н., Разуваев В.Н. Современное состояние климатических условий Калужской области и их возможные изменения в условиях глобального потепления. – Обнинск: 2001.